## BOM original
n | item | unidad | cantidad | precio_unit_soles | costo_soles | uso
1 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | m | 40 | 6 | 240 | Alimentador principal desde medidor a TG
2 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | m | 13 | 4 | 52 | Alimentador principal
3 | ITM 2P-63A | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion general del alimentador
4 | Tablero general para 8 circuitos | und | 1 | 55 | 55 | Distribucion de circuitos
5 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | und | 1 | 55 | 55 | Proteccion diferencial general
6 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | m | 33 | 1.2 | 39.6 | Alumbrado 1er Piso
7 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | m | 16 | 1.5 | 24 | Alumbrado 1er Piso
8 | ITM 2P-10A - C1 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C1
9 | Caja rectangular/octogonal - C1 | und | 5 | 2.5 | 12.5 | Accesorios C1
10 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C2 | m | 40 | 1.2 | 48 | Tomacorrientes 1er Piso
11 | Tubo PVC SAP 20 mm - C2 | m | 20 | 1.5 | 30 | Tomacorrientes 1er Piso
12 | ITM 2P-10A - C2 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C2
13 | Diferencial 2P-25A-30mA - C2 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C2
14 | Caja rectangular/octogonal - C2 | und | 6 | 2.5 | 15 | Accesorios C2
15 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C3 | m | 22 | 1.2 | 26.4 | Cocina 1er Piso (Auxiliar)
16 | Tubo PVC SAP 20 mm - C3 | m | 11 | 1.5 | 16.5 | Cocina 1er Piso (Auxiliar)
17 | ITM 2P-10A - C3 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C3
18 | Diferencial 2P-25A-30mA - C3 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C3
19 | Caja rectangular/octogonal - C3 | und | 3 | 2.5 | 7.5 | Accesorios C3
20 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C4 | m | 48 | 1.2 | 57.6 | Alumbrado 2do Piso
21 | Tubo PVC SAP 20 mm - C4 | m | 24 | 1.5 | 36 | Alumbrado 2do Piso
22 | ITM 2P-10A - C4 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C4
23 | Caja rectangular/octogonal - C4 | und | 7 | 2.5 | 17.5 | Accesorios C4
24 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C5 | m | 55 | 1.2 | 66 | Tomacorrientes 2do Piso
25 | Tubo PVC SAP 20 mm - C5 | m | 28 | 1.5 | 42 | Tomacorrientes 2do Piso
26 | ITM 2P-10A - C5 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C5
27 | Diferencial 2P-25A-30mA - C5 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C5
28 | Caja rectangular/octogonal - C5 | und | 8 | 2.5 | 20 | Accesorios C5
29 | Cable TW THW 10 mm2 - C6 | m | 44 | 4 | 176 | Cocina electrica 2do Piso (escenario por confirmar)
30 | Tubo PVC SAP 20 mm - C6 | m | 22 | 1.5 | 33 | Cocina electrica 2do Piso (escenario por confirmar)
31 | ITM 2P-32A - C6 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C6
32 | Diferencial 2P-40A-30mA - C6 | und | 1 | 55 | 55 | Proteccion diferencial C6
33 | Caja rectangular/octogonal - C6 | und | 7 | 2.5 | 17.5 | Accesorios C6
34 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C7 | m | 33 | 1.2 | 39.6 | Lavadora 2do Piso
35 | Tubo PVC SAP 20 mm - C7 | m | 16 | 1.5 | 24 | Lavadora 2do Piso
36 | ITM 2P-10A - C7 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C7
37 | Diferencial 2P-25A-30mA - C7 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C7
38 | Caja rectangular/octogonal - C7 | und | 5 | 2.5 | 12.5 | Accesorios C7
39 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C8 | m | 31 | 1.2 | 37.2 | Bomba de Agua Exterior
40 | Tubo PVC SAP 20 mm - C8 | m | 15 | 1.5 | 22.5 | Bomba de Agua Exterior
41 | ITM 2P-10A - C8 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C8
42 | Diferencial 2P-25A-30mA - C8 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C8
43 | Caja rectangular/octogonal - C8 | und | 5 | 2.5 | 12.5 | Accesorios C8
44 | Cable de tierra TW 10 mm2 (verde/amarillo) | m | 46 | 3.5 | 161 | Puesta a tierra y conexiones equipotenciales
45 | Varilla de puesta a tierra 5/8 x 2.4 m | und | 1 | 25 | 25 | Sistema de puesta a tierra (SPAT)
46 | Cinta de aislar electrica | und | 3 | 5 | 15 | Empalmes y conexiones

## Materiales normalizados
id | nombre_original | nombre_normalizado | categoria | unidad | cantidad | descripcion_uso | especificaciones | precio_referencial
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | cable electrico thw 16 mm2 cobre | cables | m | 40 | Alimentador principal desde medidor a TG | {"seccion_mm2": 16.0, "tipo_conductor": "THW/TW"} | 6
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | tubo pvc sap electrico 40 mm | ductos/tuberias | m | 13 | Alimentador principal | {"diametro_mm": 40.0, "tipo_tuberia": "SAP"} | 4
M003 | ITM 2P-63A | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | interruptores termomagneticos | und | 1 | Proteccion general del alimentador | {"polos": 2, "amperaje_a": 63} | 45
M004 | Tablero general para 8 circuitos | tablero electrico 8 polos empotrable | tableros electricos | und | 1 | Distribucion de circuitos | {"capacidad_polos": 8} | 55
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | interruptores diferenciales | und | 1 | Proteccion diferencial general | {"polos": 2, "amperaje_a": 40, "sensibilidad_ma": 30} | 55
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | cables | m | 33 | Alumbrado 1er Piso | {"seccion_mm2": 2.5, "tipo_conductor": "THW/TW"} | 1.2
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | tubo pvc sap electrico 20 mm | ductos/tuberias | m | 16 | Alumbrado 1er Piso | {"diametro_mm": 20.0, "tipo_tuberia": "SAP"} | 1.5
M008 | ITM 2P-10A - C1 | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | interruptores termomagneticos | und | 1 | Proteccion C1 | {"polos": 2, "amperaje_a": 10} | 45

## Promart
material_id | material_bom | categoria | cantidad_requerida | unidad_diseno | query_usada | producto_encontrado | precio | moneda | unidad_comercial | contenido_comercial | cantidad_comercial | precio_equivalente | subtotal_real | sobrante | url | tipo_enlace | metodo_extraccion | estado_proveedor | tipo_coincidencia | confianza | observacion
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | cables | 40 | m | cable electrico thw 16 mm2 cobre | Cable THW90 450/750 V 12 AWG Celsa Rojo 100m |  | PEN | m | 100 | 1 |  |  | 60 | https://www.promart.pe/cable-thw-90-450-750-v-12-awg-rojo/p | producto | cache | baja_confianza | similar_pendiente_revision | 0.7246 | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; seccion no visible; seccion no visible; Precio convertido desde empaque comercial de 100 m.; El producto no confirma aislamiento THW/TW.
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | ductos/tuberias | 13 | m | tubo pvc sap electrico 40 mm | Caja Toma Blanca 40 mm Schneider Electric |  | PEN | m | 1 | 13 |  |  | 0 | https://www.promart.pe/caja-toma-blanca-40-mm/p | producto | cache | baja_confianza | similar_pendiente_revision | 0.4879 | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; diametro coincide; categoria dudosa: cajas electricas; diametro coincide; categoria dudosa: cajas electricas; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.; Categoria no comparable: cajas electricas.
M003 | ITM 2P-63A | interruptores termomagneticos | 1 | und | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | Tablero Empotrable de PVC 12 Polos con Tapa TKL |  | PEN | unidad | 1 | 1 |  |  | 0 | https://www.promart.pe/tablero-empotrable-pvc-de-12-polos-con-tapa/p | producto | cache | baja_confianza | similar_pendiente_revision | 0.3211 | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; categoria dudosa: tableros electricos; amperaje no visible; polos no visible; categoria dudosa: tableros electricos; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.; Categoria no comparable: tableros electricos.
M004 | Tablero general para 8 circuitos | tableros electricos | 1 | und | tablero electrico 8 polos empotrable | Tablero Empotrable de PVC 12 Polos con Tapa TKL | 40.9 | PEN | unidad | 1 | 1 | 40.9 | 40.9 | 0 | https://www.promart.pe/tablero-empotrable-pvc-de-12-polos-con-tapa/p | producto | cache | ok_precio | equivalente_superior | 0.5071 | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; superior inmediato 8 -> 12, revisar; capacidad difiere; superior inmediato permitido por regla; capacidad difiere; superior inmediato permitido por regla; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | interruptores diferenciales | 1 | und | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | Interruptor Diferencial Schneider Electric IK60 2x40A 30MA Blanco |  | PEN | unidad | 1 | 1 |  |  | 0 | https://www.promart.pe/interruptor-diferencial-ik60-2x40a-30ma/p | producto | cache | baja_confianza | similar_pendiente_revision | 0.4815 | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad coincide; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad coincide; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.; Diferencial con corriente, sensibilidad o polos distintos; requiere revision.
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | cables | 33 | m | cable electrico thw 4 mm2 cobre | Cable THW90 450/750 V 12 AWG Celsa Rojo 100m |  | PEN | m | 100 | 1 |  |  | 67 | https://www.promart.pe/cable-thw-90-450-750-v-12-awg-rojo/p | producto | cache | baja_confianza | similar_pendiente_revision | 0.4818 | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Seccion superior inmediata sugerida por falta de stock exacto. Requiere revision tecnica.; seccion no visible; seccion no visible; Precio convertido desde empaque comercial de 100 m.; El producto no confirma aislamiento THW/TW.
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | ductos/tuberias | 16 | m | tubo pvc sap electrico 25 mm | Bornera PVC 25mm 60amp Tkl |  | PEN | m | 1 | 16 |  |  | 0 | https://www.promart.pe/bornera-plastica-60a---tira-x12/p | producto | cache | baja_confianza | similar_pendiente_revision | 0.3267 | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Diametro superior inmediato sugerido. Requiere revision.; diametro difiere; categoria dudosa: accesorios; diametro difiere; categoria dudosa: accesorios; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.; Categoria no comparable: accesorios.
M008 | ITM 2P-10A - C1 | interruptores termomagneticos | 1 | und | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | Tablero Empotrable de PVC 12 Polos con Tapa TKL |  | PEN | unidad | 1 | 1 |  |  | 0 | https://www.promart.pe/tablero-empotrable-pvc-de-12-polos-con-tapa/p | producto | cache | baja_confianza | similar_pendiente_revision | 0.3222 | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; categoria dudosa: tableros electricos; amperaje no visible; polos no visible; categoria dudosa: tableros electricos; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.; Categoria no comparable: tableros electricos.

## Sodimac_Maestro
material_id | material_bom | categoria | cantidad_requerida | unidad_diseno | query_usada | producto_encontrado | precio | moneda | unidad_comercial | contenido_comercial | cantidad_comercial | precio_equivalente | subtotal_real | sobrante | url | tipo_enlace | metodo_extraccion | estado_proveedor | tipo_coincidencia | confianza | observacion
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | cables | 40 | m | cable electrico thw 16 mm2 cobre | Cable de cobre desnudo 16 mm2 por Metro Lineal |  | PEN | m | 1 | 40 |  |  | 0 | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/113531839/Cable-de-cobre-desnudo-16-mm2-por-Metro-Lineal | producto | cache | baja_confianza | similar_pendiente_revision | 0.6096 | Extraido de __NEXT_DATA__ del catalogo unificado Falabella; vendedor: SODIMAC; seccion coincide; seccion coincide; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.; El producto no confirma aislamiento THW/TW.
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | ductos/tuberias | 13 | m | tubo pvc sap electrico 40 mm | Tubo SAP PVC 1/2" Eléctrico Plástica |  | PEN | tubo | 3 | 5 |  |  | 2 | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/115050362/Tubo-SAP-PVC-1-2-Electrico-Plastica | producto | cache | baja_confianza | comercial_convertida | 0.7119 | Extraido de __NEXT_DATA__ del catalogo unificado Falabella; vendedor: SODIMAC; diametro no visible; diametro no visible; longitud comercial asumida 3 m (estandar tubo PVC electrico), revisar
M003 | ITM 2P-63A | interruptores termomagneticos | 1 | und | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 63A 6KA 400V | 29.9 | PEN | unidad | 1 | 1 | 29.9 | 29.9 | 0 | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/search?Ntt=interruptor+termomagnetico+2+polos+63A | producto | cache | ok_precio | exacta | 0.5006 | Extraido con selectores HTML; amperaje coincide; polos coincide; amperaje coincide; polos coincide; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.
M004 | Tablero general para 8 circuitos | tableros electricos | 1 | und | tablero electrico 8 polos empotrable | Tablero Empotrable Plástico 8 Polos | 33.9 | PEN | unidad | 1 | 1 | 33.9 | 33.9 | 0 | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/113523151/Tablero-Empotrable-Plastico-8-Polos | producto | cache | ok_precio | exacta | 0.5417 | Extraido de __NEXT_DATA__ del catalogo unificado Falabella; vendedor: SODIMAC; capacidad coincide; capacidad coincide; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | interruptores diferenciales | 1 | und | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A 30ma 220VAC | 65.9 | PEN | unidad | 1 | 1 | 65.9 | 65.9 | 0 | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/search?Ntt=interruptor+diferencial+2+polos+40A+30mA | producto | cache | ok_precio | exacta | 0.802 | Extraido con selectores HTML; amperaje coincide; polos coincide; sensibilidad coincide; amperaje coincide; polos coincide; sensibilidad coincide; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | cables | 33 | m | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | Cable THW-90 450/750V 2.5mm2 Negro 100 Metros | 209.9 | PEN | m | 100 | 1 | 2.099 | 209.9 | 67 | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/113533476/cable-thw-90-450-750v-2-5mm2-negro-100-metros | producto | cache | ok_precio | comercial_convertida | 0.6978 | Extraido de __NEXT_DATA__ del catalogo unificado Falabella; vendedor: SODIMAC; seccion coincide; seccion coincide; Precio convertido desde empaque comercial de 100 m.
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | ductos/tuberias | 16 | m | tubo pvc sap electrico 25 mm | Tubo SAP PVC 1/2" Eléctrico Plástica |  | PEN | tubo | 3 | 6 |  |  | 2 | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/product/115050362/Tubo-SAP-PVC-1-2-Electrico-Plastica | producto | cache | baja_confianza | similar_pendiente_revision | 0.7156 | Extraido de __NEXT_DATA__ del catalogo unificado Falabella; vendedor: SODIMAC; Diametro superior inmediato sugerido. Requiere revision.; diametro no visible; diametro no visible; longitud comercial asumida 3 m (estandar tubo PVC electrico), revisar
M008 | ITM 2P-10A - C1 | interruptores termomagneticos | 1 | und | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 10A 10KA 415V | 38.99 | PEN | unidad | 1 | 1 | 38.99 | 38.99 | 0 | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/search?Ntt=interruptor+termomagnetico+2+polos+10A | producto | cache | ok_precio | exacta | 0.4616 | Extraido con selectores HTML; amperaje coincide; polos coincide; amperaje coincide; polos coincide; Venta directa 1:1 con la unidad de diseno.

## MercadoLibre
material_id | material_bom | categoria | cantidad_requerida | unidad_diseno | query_usada | producto_encontrado | precio | moneda | unidad_comercial | contenido_comercial | cantidad_comercial | precio_equivalente | subtotal_real | sobrante | url | tipo_enlace | metodo_extraccion | estado_proveedor | tipo_coincidencia | confianza | observacion
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | cables | 40 | m | cable electrico thw 16 mm2 cobre |  |  | PEN |  | 1 |  |  |  | 0 | https://listado.mercadolibre.com.pe/cable-electrico-thw-16-mm2-cobre | busqueda | cache | bloqueado | comercial_convertida | 0.093 | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.; seccion no visible; seccion no visible; Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | ductos/tuberias | 13 | m | tubo pvc sap electrico 40 mm |  |  | PEN |  | 1 |  |  |  | 0 | https://listado.mercadolibre.com.pe/tubo-pvc-sap-electrico-40-mm | busqueda | cache | bloqueado | comercial_convertida | 0.093 | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.; diametro no visible; diametro no visible; Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.
M003 | ITM 2P-63A | interruptores termomagneticos | 1 | und | interruptor termomagnetico 2 polos 63A |  |  | PEN |  | 1 |  |  |  | 0 | https://listado.mercadolibre.com.pe/interruptor-termomagnetico-2-polos-63A | busqueda | cache | bloqueado | exacta | 0.093 | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible; Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.
M004 | Tablero general para 8 circuitos | tableros electricos | 1 | und | tablero electrico 8 polos empotrable |  |  | PEN |  | 1 |  |  |  | 0 | https://listado.mercadolibre.com.pe/tablero-electrico-8-polos-empotrable | busqueda | cache | bloqueado | exacta | 0.093 | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.; capacidad no visible; capacidad no visible; Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | interruptores diferenciales | 1 | und | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA |  |  | PEN |  | 1 |  |  |  | 0 | https://listado.mercadolibre.com.pe/interruptor-diferencial-2-polos-40A-30mA | busqueda | cache | bloqueado | exacta | 0.093 | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible; Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | cables | 33 | m | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre |  |  | PEN |  | 1 |  |  |  | 0 | https://listado.mercadolibre.com.pe/cable-electrico-thw-2.5-mm2-cobre | busqueda | cache | bloqueado | comercial_convertida | 0.093 | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.; seccion no visible; seccion no visible; Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | ductos/tuberias | 16 | m | tubo pvc sap electrico 20 mm |  |  | PEN |  | 1 |  |  |  | 0 | https://listado.mercadolibre.com.pe/tubo-pvc-sap-electrico-20-mm | busqueda | cache | bloqueado | comercial_convertida | 0.093 | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.; diametro no visible; diametro no visible; Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.
M008 | ITM 2P-10A - C1 | interruptores termomagneticos | 1 | und | interruptor termomagnetico 2 polos 10A |  |  | PEN |  | 1 |  |  |  | 0 | https://listado.mercadolibre.com.pe/interruptor-termomagnetico-2-polos-10A | busqueda | cache | bloqueado | exacta | 0.093 | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible; Mercado Libre mostro verificacion de trafico; se conserva el enlace de busqueda y no se intento omitir el bloqueo.

## Comparativa cruzada
material | cantidad | unidad | promart | sodimac_maestro | mercado_libre | mejor_opcion | estado
Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | baja confianza | baja confianza | bloqueado | pendiente | pendiente_revision
Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | baja confianza | baja confianza | bloqueado | pendiente | pendiente_revision
ITM 2P-63A | 1 | und | baja confianza | 29.9 | bloqueado | Maestro: S/ 29.90 | exacta
Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | 40.9 | 33.9 | bloqueado | Sodimac: S/ 33.90 | exacta
Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | baja confianza | 65.9 | bloqueado | Maestro: S/ 65.90 | exacta
Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | baja confianza | 209.9 | bloqueado | Sodimac: S/ 209.90 | comercial_convertida
Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | baja confianza | baja confianza | bloqueado | pendiente | pendiente_revision
ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | baja confianza | 38.99 | bloqueado | Maestro: S/ 38.99 | exacta

## Cotizacion_recomendada
material_id | material | cantidad_req | unidad_bom | producto | subtotal_real
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Sin cotizacion
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Sin cotizacion
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 63A 6KA 400V | 29.9
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Tablero Empotrable Plástico 8 Polos | 33.9
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2P 40A 30ma 220VAC | 65.9
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Cable THW-90 450/750V 2.5mm2 Negro 100 Metros | 209.9
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | Sin cotizacion
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2P 10A 10KA 415V | 38.99

## Materiales_pendientes
material_id | material | cantidad | unidad | motivo
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Pendiente: hay precios, pero ninguno alcanza confianza tecnica minima. Mejor candidato: Maestro, score tecnico 0.84, producto: Cable de cobre desnudo 16 mm2 por Metro Lineal.
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Pendiente: hay precios, pero ninguno alcanza confianza tecnica minima. Mejor candidato: Promart, score tecnico 0.27, producto: Caja Toma Blanca 40 mm Schneider Electric.
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | Pendiente: hay precios, pero ninguno alcanza confianza tecnica minima. Mejor candidato: Maestro, score tecnico 0.25, producto: Tubo SAP PVC 2" Eléctrico.

## Resumen por proveedor
proveedor | total_encontrado | items_con_precio | items_sin_precio | cobertura_pct | estado | advertencia
Promart | 40.9 | 1 | 7 | 12.5 | parcial | No comparar el total como presupuesto completo: faltan materiales.
Sodimac | 243.8 | 2 | 6 | 25 | parcial | No comparar el total como presupuesto completo: faltan materiales.
Maestro | 378.59 | 5 | 3 | 62.5 | parcial | No comparar el total como presupuesto completo: faltan materiales.
Mercado Libre |  | 0 | 8 | 0 | sin cobertura | ADVERTENCIA: este proveedor no tuvo cobertura util. La comparativa no es completa.
RECOMENDADO MIXTO

## Diagnostico_proveedores
material_id | material | proveedor | consulta | tipo | url_solicitada | url_final | codigo_http | hubo_redirect | timeout | bloqueo | html_tiene_productos | html_tiene_json | metodo | resultados_crudos | estado | motivo | fecha
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | maestro | tubo electrico 40 mm 3 metros | diagnostico_http | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+electrico+40+mm+3+metros | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+electrico+40+mm+3+metros |  | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | httpx_sodimac_legacy | 0 | timeout | ConnectTimeout: timed out | 2026-06-08T17:00:48
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | maestro | tubo electrico 40 mm 3 metros | diagnostico_http | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/search?Ntt=tubo+electrico+40+mm+3+metros | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/search?Ntt=tubo+electrico+40+mm+3+metros | 200 | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | TRUE | httpx_catalogo_falabella | 10 | ok_precio |  | 2026-06-08T17:00:48

## Evidencias
material_id | proveedor | consulta | tipo | url | archivo | fecha
M001 | promart | cable electrico thw 16 mm2 cobre | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_promart_be2a512c.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | promart | rollo cable thw 16 mm2 | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_promart_e647412d.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | promart | cable thw 16 mm2 100m | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_promart_7913580e.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | promart | cable electrico 16 mm2 rollo | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_promart_6664339a.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | promart | conductor cobre 16 mm2 | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_promart_5fc70b3c.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | sodimac | cable electrico thw 16 mm2 cobre | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_sodimac_be2a512c.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | sodimac | rollo cable thw 16 mm2 | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_sodimac_e647412d.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | sodimac | cable thw 16 mm2 100m | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_sodimac_7913580e.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | sodimac | cable electrico 16 mm2 rollo | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_sodimac_6664339a.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | sodimac | conductor cobre 16 mm2 | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_sodimac_5fc70b3c.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | maestro | cable electrico thw 16 mm2 cobre | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_maestro_be2a512c.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | maestro | rollo cable thw 16 mm2 | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_maestro_e647412d.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | maestro | cable thw 16 mm2 100m | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_maestro_7913580e.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | maestro | cable electrico 16 mm2 rollo | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_maestro_6664339a.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | maestro | conductor cobre 16 mm2 | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_maestro_5fc70b3c.json | 2026-06-08T17:00:38
M001 | mercadolibre | cable electrico thw 16 mm2 cobre | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M001_mercadolibre_be2a512c.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | promart | tubo pvc sap electrico 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_promart_60ed29a2.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | promart | tubo pvc sap 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_promart_fbfd46af.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | promart | tubo pvc electrico 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_promart_8d723541.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | promart | tubo conduit pvc 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_promart_f13c649e.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | promart | tubo electrico 40 mm 3 metros | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_promart_421124fa.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | sodimac | tubo pvc sap electrico 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_sodimac_60ed29a2.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | sodimac | tubo pvc sap 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_sodimac_fbfd46af.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | sodimac | tubo pvc electrico 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_sodimac_8d723541.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | sodimac | tubo conduit pvc 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_sodimac_f13c649e.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | sodimac | tubo electrico 40 mm 3 metros | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_sodimac_421124fa.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | maestro | tubo pvc sap electrico 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_maestro_60ed29a2.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | maestro | tubo pvc sap 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_maestro_fbfd46af.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | maestro | tubo pvc electrico 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_maestro_8d723541.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | maestro | tubo conduit pvc 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_maestro_f13c649e.json | 2026-06-08T17:00:38
M002 | maestro | tubo electrico 40 mm 3 metros | html | https://www.falabella.com.pe/falabella-pe/search?Ntt=tubo+electrico+40+mm+3+metros | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/raw/M002_maestro_421124fa.html | 2026-06-08T17:00:48
M002 | maestro | tubo electrico 40 mm 3 metros | diagnostico_http |  |  | 2026-06-08T17:00:48
M002 | maestro | tubo electrico 40 mm 3 metros | diagnostico_http |  |  | 2026-06-08T17:00:48
M002 | mercadolibre | tubo pvc sap electrico 40 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M002_mercadolibre_60ed29a2.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | promart | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_promart_ac56baa4.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | promart | interruptor termomagnetico 2p 63a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_promart_a9fc97d0.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | promart | llave termomagnetica 2x63a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_promart_56017dd0.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | promart | breaker 2 polos 63a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_promart_ffbb5b0f.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | promart | termomagnetico 63a 2 polos | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_promart_813624af.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | sodimac | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_sodimac_ac56baa4.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | sodimac | interruptor termomagnetico 2p 63a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_sodimac_a9fc97d0.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | sodimac | llave termomagnetica 2x63a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_sodimac_56017dd0.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | sodimac | breaker 2 polos 63a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_sodimac_ffbb5b0f.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | sodimac | termomagnetico 63a 2 polos | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_sodimac_813624af.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | maestro | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_maestro_ac56baa4.json | 2026-06-08T17:00:48
M003 | mercadolibre | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M003_mercadolibre_ac56baa4.json | 2026-06-08T17:00:48
M004 | promart | tablero electrico 8 polos empotrable | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M004_promart_779f4a75.json | 2026-06-08T17:00:48
M004 | sodimac | tablero electrico 8 polos empotrable | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M004_sodimac_779f4a75.json | 2026-06-08T17:00:48
M004 | maestro | tablero electrico 8 polos empotrable | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M004_maestro_779f4a75.json | 2026-06-08T17:00:48
M004 | mercadolibre | tablero electrico 8 polos empotrable | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M004_mercadolibre_779f4a75.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | promart | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_promart_d178bc06.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | promart | interruptor diferencial 2p 40a 30ma | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_promart_9cdcf1d2.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | promart | diferencial 40a 30ma 2 polos | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_promart_d5513448.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | promart | disyuntor diferencial 2x40a 30ma | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_promart_54cddf4b.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | sodimac | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_sodimac_d178bc06.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | sodimac | interruptor diferencial 2p 40a 30ma | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_sodimac_9cdcf1d2.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | sodimac | diferencial 40a 30ma 2 polos | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_sodimac_d5513448.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | sodimac | disyuntor diferencial 2x40a 30ma | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_sodimac_54cddf4b.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | maestro | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_maestro_d178bc06.json | 2026-06-08T17:00:48
M005 | mercadolibre | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M005_mercadolibre_d178bc06.json | 2026-06-08T17:00:48
M006 | promart | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M006_promart_c8faacc5.json | 2026-06-08T17:00:48
M006 | promart | rollo cable thw 2.5 mm2 | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M006_promart_3f51465c.json | 2026-06-08T17:00:48
M006 | promart | cable thw 2.5 mm2 100m | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M006_promart_9ec3b5ba.json | 2026-06-08T17:00:48
M006 | promart | cable electrico 2.5 mm2 rollo | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M006_promart_96e866bb.json | 2026-06-08T17:00:48
M006 | promart | conductor cobre 2.5 mm2 | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M006_promart_fcf57835.json | 2026-06-08T17:00:48
M006 | promart | cable electrico thw 4 mm2 cobre | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M006_promart_71dda208.json | 2026-06-08T17:00:48
M006 | sodimac | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M006_sodimac_c8faacc5.json | 2026-06-08T17:00:48
M006 | maestro | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M006_maestro_c8faacc5.json | 2026-06-08T17:00:48
M006 | mercadolibre | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M006_mercadolibre_c8faacc5.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | promart | tubo pvc sap electrico 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_promart_bc1a0ff6.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | promart | tubo pvc sap 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_promart_f712759b.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | promart | tubo pvc electrico 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_promart_456f08ec.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | promart | tubo conduit pvc 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_promart_474b606b.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | promart | tubo electrico 20 mm 3 metros | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_promart_939e6e14.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | promart | tubo pvc sap electrico 25 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_promart_5b6c39ce.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | sodimac | tubo pvc sap electrico 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_sodimac_bc1a0ff6.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | sodimac | tubo pvc sap 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_sodimac_f712759b.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | sodimac | tubo pvc electrico 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_sodimac_456f08ec.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | sodimac | tubo conduit pvc 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_sodimac_474b606b.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | sodimac | tubo electrico 20 mm 3 metros | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_sodimac_939e6e14.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | sodimac | tubo pvc sap electrico 25 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_sodimac_5b6c39ce.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | maestro | tubo pvc sap electrico 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_maestro_bc1a0ff6.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | maestro | tubo pvc sap 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_maestro_f712759b.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | maestro | tubo pvc electrico 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_maestro_456f08ec.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | maestro | tubo conduit pvc 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_maestro_474b606b.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | maestro | tubo electrico 20 mm 3 metros | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_maestro_939e6e14.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | maestro | tubo pvc sap electrico 25 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_maestro_5b6c39ce.json | 2026-06-08T17:00:48
M007 | mercadolibre | tubo pvc sap electrico 20 mm | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M007_mercadolibre_bc1a0ff6.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | promart | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_promart_d4bd5fee.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | promart | interruptor termomagnetico 2p 10a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_promart_ee4716d7.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | promart | llave termomagnetica 2x10a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_promart_b29ca092.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | promart | breaker 2 polos 10a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_promart_0aecec7c.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | promart | termomagnetico 10a 2 polos | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_promart_24133ef0.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | sodimac | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_sodimac_d4bd5fee.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | sodimac | interruptor termomagnetico 2p 10a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_sodimac_ee4716d7.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | sodimac | llave termomagnetica 2x10a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_sodimac_b29ca092.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | sodimac | breaker 2 polos 10a | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_sodimac_0aecec7c.json | 2026-06-08T17:00:48
M008 | sodimac | termomagnetico 10a 2 polos | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_sodimac_24133ef0.json | 2026-06-08T17:00:49
M008 | maestro | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_maestro_d4bd5fee.json | 2026-06-08T17:00:49
M008 | mercadolibre | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | cache |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_multi_proveedor_nuevo/evidencias/M008_mercadolibre_d4bd5fee.json | 2026-06-08T17:00:49