## BOM original
n | item | unidad | cantidad | precio_unit_soles | costo_soles | uso
1 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | m | 40 | 6 | 240 | Alimentador principal desde medidor a TG
2 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | m | 13 | 4 | 52 | Alimentador principal
3 | ITM 2P-63A | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion general del alimentador
4 | Tablero general para 8 circuitos | und | 1 | 55 | 55 | Distribucion de circuitos
5 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | und | 1 | 55 | 55 | Proteccion diferencial general
6 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | m | 33 | 1.2 | 39.6 | Alumbrado 1er Piso
7 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | m | 16 | 1.5 | 24 | Alumbrado 1er Piso
8 | ITM 2P-10A - C1 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C1
9 | Caja rectangular/octogonal - C1 | und | 5 | 2.5 | 12.5 | Accesorios C1
10 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C2 | m | 40 | 1.2 | 48 | Tomacorrientes 1er Piso
11 | Tubo PVC SAP 20 mm - C2 | m | 20 | 1.5 | 30 | Tomacorrientes 1er Piso
12 | ITM 2P-10A - C2 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C2
13 | Diferencial 2P-25A-30mA - C2 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C2
14 | Caja rectangular/octogonal - C2 | und | 6 | 2.5 | 15 | Accesorios C2
15 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C3 | m | 22 | 1.2 | 26.4 | Cocina 1er Piso (Auxiliar)
16 | Tubo PVC SAP 20 mm - C3 | m | 11 | 1.5 | 16.5 | Cocina 1er Piso (Auxiliar)
17 | ITM 2P-10A - C3 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C3
18 | Diferencial 2P-25A-30mA - C3 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C3
19 | Caja rectangular/octogonal - C3 | und | 3 | 2.5 | 7.5 | Accesorios C3
20 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C4 | m | 48 | 1.2 | 57.6 | Alumbrado 2do Piso
21 | Tubo PVC SAP 20 mm - C4 | m | 24 | 1.5 | 36 | Alumbrado 2do Piso
22 | ITM 2P-10A - C4 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C4
23 | Caja rectangular/octogonal - C4 | und | 7 | 2.5 | 17.5 | Accesorios C4
24 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C5 | m | 55 | 1.2 | 66 | Tomacorrientes 2do Piso
25 | Tubo PVC SAP 20 mm - C5 | m | 28 | 1.5 | 42 | Tomacorrientes 2do Piso
26 | ITM 2P-10A - C5 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C5
27 | Diferencial 2P-25A-30mA - C5 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C5
28 | Caja rectangular/octogonal - C5 | und | 8 | 2.5 | 20 | Accesorios C5
29 | Cable TW THW 10 mm2 - C6 | m | 44 | 4 | 176 | Cocina electrica 2do Piso (escenario por confirmar)
30 | Tubo PVC SAP 20 mm - C6 | m | 22 | 1.5 | 33 | Cocina electrica 2do Piso (escenario por confirmar)
31 | ITM 2P-32A - C6 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C6
32 | Diferencial 2P-40A-30mA - C6 | und | 1 | 55 | 55 | Proteccion diferencial C6
33 | Caja rectangular/octogonal - C6 | und | 7 | 2.5 | 17.5 | Accesorios C6
34 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C7 | m | 33 | 1.2 | 39.6 | Lavadora 2do Piso
35 | Tubo PVC SAP 20 mm - C7 | m | 16 | 1.5 | 24 | Lavadora 2do Piso
36 | ITM 2P-10A - C7 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C7
37 | Diferencial 2P-25A-30mA - C7 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C7
38 | Caja rectangular/octogonal - C7 | und | 5 | 2.5 | 12.5 | Accesorios C7
39 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C8 | m | 31 | 1.2 | 37.2 | Bomba de Agua Exterior
40 | Tubo PVC SAP 20 mm - C8 | m | 15 | 1.5 | 22.5 | Bomba de Agua Exterior
41 | ITM 2P-10A - C8 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C8
42 | Diferencial 2P-25A-30mA - C8 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C8
43 | Caja rectangular/octogonal - C8 | und | 5 | 2.5 | 12.5 | Accesorios C8
44 | Cable de tierra TW 10 mm2 (verde/amarillo) | m | 46 | 3.5 | 161 | Puesta a tierra y conexiones equipotenciales
45 | Varilla de puesta a tierra 5/8 x 2.4 m | und | 1 | 25 | 25 | Sistema de puesta a tierra (SPAT)
46 | Cinta de aislar electrica | und | 3 | 5 | 15 | Empalmes y conexiones

## Materiales normalizados
id | nombre_original | nombre_normalizado | categoria | unidad | cantidad | descripcion_uso | especificaciones | precio_referencial
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | cable electrico thw 16 mm2 cobre | cables | m | 40 | Alimentador principal desde medidor a TG | {"seccion_mm2": 16.0, "tipo_conductor": "THW/TW"} | 6
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | tubo pvc sap electrico 40 mm | ductos/tuberias | m | 13 | Alimentador principal | {"diametro_mm": 40.0, "tipo_tuberia": "SAP"} | 4
M003 | ITM 2P-63A | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | interruptores termomagneticos | und | 1 | Proteccion general del alimentador | {"polos": 2, "amperaje_a": 63} | 45
M004 | Tablero general para 8 circuitos | tablero electrico 8 polos empotrable | tableros electricos | und | 1 | Distribucion de circuitos | {"capacidad_polos": 8} | 55
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | interruptores diferenciales | und | 1 | Proteccion diferencial general | {"polos": 2, "amperaje_a": 40, "sensibilidad_ma": 30} | 55
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | cables | m | 33 | Alumbrado 1er Piso | {"seccion_mm2": 2.5, "tipo_conductor": "THW/TW"} | 1.2
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | tubo pvc sap electrico 20 mm | ductos/tuberias | m | 16 | Alumbrado 1er Piso | {"diametro_mm": 20.0, "tipo_tuberia": "SAP"} | 1.5
M008 | ITM 2P-10A - C1 | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | interruptores termomagneticos | und | 1 | Proteccion C1 | {"polos": 2, "amperaje_a": 10} | 45

## Promart
material_id | material | cantidad_req | unidad_bom | producto | subtotal_real
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | No encontrado
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | No encontrado
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | No encontrado
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | No encontrado
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | No encontrado
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | No encontrado
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | No encontrado
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | No encontrado

## Sodimac-Maestro
material_id | material | cantidad_req | unidad_bom | producto | subtotal_real
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | No encontrado
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | No encontrado
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | No encontrado
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | No encontrado
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | No encontrado
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | No encontrado
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | No encontrado
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | No encontrado

## MercadoLibre
material_id | material | cantidad_req | unidad_bom | producto | subtotal_real
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | No encontrado
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | No encontrado
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | No encontrado
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | No encontrado
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | No encontrado
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | No encontrado
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | No encontrado
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | No encontrado

## Comparativa General
material_id | material | cantidad_bom | unidad_bom | proveedor | producto | marca | unidad_comercial | contenido_comercial | cantidad_comercial_a_comprar | precio_comercial | precio_equivalente | subtotal_real | sobrante | tipo_coincidencia | url | disponibilidad | metodo | confianza | score_total | recomendado | observaciones
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Promart | Grampa para Cable de Acero 3/16 Werken | Werken | m | 1 | 40 | 7.3 | 7.3 | 292 | 0 | similar_pendiente_revision | https://www.promart.pe/grampa-para-cable-3-16/p | disponible (115) | api | 0.35 | 0.2208 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; seccion no visible; unidad no comparable con cantidad en metros; seccion no visible; unidad no comparable con cantidad en metros
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Promart | Cable desnudo 16 mm2 - Venta por metro lineal Celsa | Celsa | metro | 1 | 40 | 9.9 | 9.9 | 396 | 0 | similar_pendiente_revision | https://www.promart.pe/cable-desnudo-16-mm2-venta-por-metro/p | disponible (486) | api | 0.88 | 0.5158 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; seccion coincide; seccion coincide
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Promart | Cable GPT 16AWG Verde x rollo Indeco | Indeco | rollo | 1 | 40 | 150 | 150 | 6000 | 0 | similar_pendiente_revision | https://www.promart.pe/cable-gpt-16-awg-verde-por-rollo/p | disponible (6) | api | 0.35 | 0.1919 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; seccion no visible; unidad no comparable con cantidad en metros; precio fuera de rango referencial; seccion no visible; unidad no comparable con cantidad en metros; precio fuera de rango referencial
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Promart | Cable GPT 16AWG Gris x rollo Indeco | Indeco | rollo | 1 | 40 | 150 | 150 | 6000 | 0 | similar_pendiente_revision | https://www.promart.pe/cable-gpt-16-awg-gris-por-rollo/p | disponible (6) | api | 0.35 | 0.1914 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; seccion no visible; unidad no comparable con cantidad en metros; precio fuera de rango referencial; seccion no visible; unidad no comparable con cantidad en metros; precio fuera de rango referencial
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Promart | Cable THW-90 +plus 450/750 V 14 AWG Amarillo/Verde 100m Indeco | Indeco | m | 100 | 1 | 199 | 1.99 | 199 | 60 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/cable-thw-90-plus-450-750-v-14-awg-amarillo-verde/p | disponible (166) | api | 0.88 | 0.7222 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; seccion no visible; seccion no visible
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Sodimac |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; seccion no visible; seccion no visible
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Maestro |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+electrico+thw+16+mm2+cobre | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; seccion no visible; seccion no visible
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Mercado Libre |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Belectrico%2Bthw%2B16%2Bmm2%2Bcobre&tid=c6fa78dd-5fa9-4ed8-87b2-fbef33c74bc1 | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; seccion no visible; seccion no visible
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Promart | Caja Toma Blanca 40 mm Schneider Electric | Schneider Electric | tubo | 3 | 5 | 5.9 | 1.9667 | 29.5 | 2 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/caja-toma-blanca-40-mm/p | disponible (791) | api | 0.88 | 0.763 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; diametro coincide; categoria dudosa: cajas electricas; diametro coincide; categoria dudosa: cajas electricas
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Sodimac |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; diametro no visible; diametro no visible
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Maestro |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+sap+electrico+40+mm | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; diametro no visible; diametro no visible
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Mercado Libre |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Bsap%2Belectrico%2B40%2Bmm&tid=86309d19-d509-4e47-9142-141e2d50473b | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; diametro no visible; diametro no visible
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Promart | Tablero Empotrable de PVC 12 Polos con Tapa TKL | Tkl | unidad | 1 | 1 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/tablero-empotrable-pvc-de-12-polos-con-tapa/p | disponible (52) | api | 0.88 | 0.3211 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; categoria dudosa: ductos/tuberias; amperaje no visible; polos no visible; categoria dudosa: ductos/tuberias
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Promart | Interruptor Termomagnético 2x32A 220V-10KA Bticino | Bticino | unidad | 1 | 1 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-termomagnetico-2x32-a-220v-10ka-btdin-17198/p | disponible (948) | api | 0.88 | 0.3864 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Promart | Tablero Adosable Volt 2 Polos con Puerta de Poliestireno y Policarbonato Transparente | Volt | unidad | 1 | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/tablero-2-polos-adosable-c-puerta/p | disponible (299) | api | 0.88 | 0.3436 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos coincide; categoria dudosa: tableros electricos; precio fuera de rango referencial; amperaje no visible; polos coincide; categoria dudosa: tableros electricos; precio fuera de rango referencial
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Promart | Interruptor Termomagnético Trifásico 63A Sica Tecnología Alemana | Sica | unidad | 1 | 1 | 69.9 | 69.9 | 69.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-t-riel-3x63a/p | disponible (9) | api | 0.88 | 0.42 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje coincide; polos no visible; amperaje coincide; polos no visible
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Promart | Interruptor Termomagnético Sica 32A + Tablero 2 Polos Blanco | Sica | unidad | 1 | 1 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-termomagnetico-sica-32a-tablero-2-polos/p | disponible (54) | api | 0.88 | 0.486 | si | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje difiere; polos coincide; amperaje difiere; polos coincide
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Sodimac |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Maestro |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=interruptor+termomagnetico+2+polos+63A | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Mercado Libre |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Finterruptor%2Btermomagnetico%2B2%2Bpolos%2B63A&tid=2f94bc36-e275-4c7a-ac09-bfb9b73cb22e | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Promart | Tomacorriente Doble Universal Orange Matte USB + C Blanco | Orange | unidad | 1 | 1 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 0 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/tomacorriente-doble-universal-orange-matte-usb-c-blanco-155127/p | disponible (18) | api | 0.88 | 0.3388 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Tablero con mayor capacidad de polos. Superior inmediato aceptable, revisar dimensiones.; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Promart | Placa Armada Orange: Tomacorriente Simple Universal Matte Negro | Orange | unidad | 1 | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/placa-armada-orange-tomacorriente-simple-universal-matte-negro-155132/p | disponible (32) | api | 0.88 | 0.3184 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Tablero con mayor capacidad de polos. Superior inmediato aceptable, revisar dimensiones.; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; precio fuera de rango referencial; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; precio fuera de rango referencial
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Promart | Placa Armada Orange: Tomacorriente Simple Universal Matte Terra | Orange | unidad | 1 | 1 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 0 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/placa-armada-orange-tomacorriente-simple-universal-matte-terra-155124/p | disponible (50) | api | 0.88 | 0.3177 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Tablero con mayor capacidad de polos. Superior inmediato aceptable, revisar dimensiones.; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; precio fuera de rango referencial; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; precio fuera de rango referencial
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Promart | Tomacorriente Doble Universal Matte Orange con USB y Tipo C 15W | Orange | unidad | 1 | 1 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 0 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/tomacorriente-doble-universal-lt-usb-c-15w-matte-orange/p | disponible (44) | api | 0.88 | 0.3275 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Tablero con mayor capacidad de polos. Superior inmediato aceptable, revisar dimensiones.; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Promart | Placa Armada Orange: Tomacorriente Triple Universal Matte Negro | Orange | unidad | 1 | 1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 0 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/placa-armada-orange-tomacorriente-triple-universal-matte-negro-155094/p | disponible (52) | api | 0.88 | 0.4917 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Tablero con mayor capacidad de polos. Superior inmediato aceptable, revisar dimensiones.; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; capacidad no visible; categoria dudosa: tomacorrientes
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Sodimac |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | equivalente_superior | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; Tablero con mayor capacidad de polos. Superior inmediato aceptable, revisar dimensiones.; capacidad no visible; capacidad no visible
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Maestro |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | equivalente_superior | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tablero+electrico+12+polos+empotrable | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; Tablero con mayor capacidad de polos. Superior inmediato aceptable, revisar dimensiones.; capacidad no visible; capacidad no visible
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Mercado Libre |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | equivalente_superior | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftablero%2Belectrico%2B12%2Bpolos%2Bempotrable&tid=231cea82-a2ff-400e-a0da-5b5167d949e3 | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; Tablero con mayor capacidad de polos. Superior inmediato aceptable, revisar dimensiones.; capacidad no visible; capacidad no visible
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | Promart | Interruptor Diferencial Schneider Electric IK60 2x40A 30MA Blanco | Schneider Electric | unidad | 1 | 1 | 179 | 179 | 179 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-diferencial-ik60-2x40a-30ma/p | disponible (35) | api | 0.88 | 0.5178 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad coincide; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad coincide
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | Promart | Interruptor Diferencial Schneider Electric IK602X25A 30MA Blanco | Schneider Electric | unidad | 1 | 1 | 149 | 149 | 149 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-diferencial-ik60-2x25a-30ma/p | disponible (75) | api | 0.88 | 0.5543 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad coincide; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad coincide
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | Promart | Interruptor Diferencial Bticino 2x40A Salvavita Blanco PVC | Bticino | unidad | 1 | 1 | 189 | 189 | 189 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-diferencial-2x40a-30ma-230v-salvavita/p | disponible (99) | api | 0.88 | 0.452 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | Promart | Interruptor termomagnético IK60-2X40A Schneider Electric | Schneider Electric | unidad | 1 | 1 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-termomagnetico-ik60-2x40a/p | disponible (30) | api | 0.88 | 0.7007 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible; categoria dudosa: interruptores termomagneticos; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible; categoria dudosa: interruptores termomagneticos
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | Promart | Interruptor Termomagnético Schneider Electric Modelo IK60N A9K24240 50A Blanco | Schneider Electric | unidad | 1 | 1 | 165 | 165 | 165 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interuptor-termomagnetico-ik60-3x50a/p | disponible (15) | api | 0.88 | 0.4221 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje difiere; polos no visible; sensibilidad no visible; categoria dudosa: interruptores termomagneticos; amperaje difiere; polos no visible; sensibilidad no visible; categoria dudosa: interruptores termomagneticos
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | Sodimac |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | Maestro |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=interruptor+diferencial+2+polos+40A+30mA | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | Mercado Libre |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Finterruptor%2Bdiferencial%2B2%2Bpolos%2B40A%2B30mA&tid=4089a03d-2d4e-4ae9-babc-8360e93cb5f0 | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible; amperaje no visible; polos no visible; sensibilidad no visible
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Promart | Cable THW90 450/750 V 12 AWG Celsa Rojo 100m | Celsa | m | 100 | 1 | 275 | 2.75 | 275 | 67 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/cable-thw-90-450-750-v-12-awg-rojo/p | disponible (146) | api | 0.88 | 0.7276 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Seccion superior inmediata sugerida por falta de stock exacto. Requiere revision tecnica.; seccion no visible; seccion no visible
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Promart | Cable THW-90 450/750 V 12 AWG Celsa Azul 100m | Celsa | m | 100 | 1 | 275 | 2.75 | 275 | 67 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/cable-thw-90-450-750-v-12-awg-azul/p | disponible (106) | api | 0.88 | 0.7235 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Seccion superior inmediata sugerida por falta de stock exacto. Requiere revision tecnica.; seccion no visible; seccion no visible
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Promart | Cable THW-90 450/750 V 12 AWG Celsa Blanco 100m | Celsa | m | 100 | 1 | 275 | 2.75 | 275 | 67 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/cable-thw-90-450-750-v-12-awg-blanco/p | disponible (65) | api | 0.88 | 0.7259 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Seccion superior inmediata sugerida por falta de stock exacto. Requiere revision tecnica.; seccion no visible; seccion no visible
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Promart | Tomacorriente Universal Simon | Simon | m | 1 | 33 | 16.9 | 16.9 | 557.7 | 0 | similar_pendiente_revision | https://www.promart.pe/tomacorriente-universal-blanco/p | disponible (49) | api | 0.35 | 0.201 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Seccion superior inmediata sugerida por falta de stock exacto. Requiere revision tecnica.; seccion no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; unidad no comparable con cantidad en metros; seccion no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; unidad no comparable con cantidad en metros
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Promart | Tomacorriente Universal + Toma Usb Simon | Simon | m | 1 | 33 | 5 | 5 | 165 | 0 | similar_pendiente_revision | https://www.promart.pe/tomacorriente-universal---toma-usb-blanco/p | disponible (1) | api | 0.35 | 0.2399 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Seccion superior inmediata sugerida por falta de stock exacto. Requiere revision tecnica.; seccion no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; unidad no comparable con cantidad en metros; seccion no visible; categoria dudosa: tomacorrientes; unidad no comparable con cantidad en metros
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Sodimac |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | equivalente_superior | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; Seccion superior inmediata sugerida por falta de stock exacto. Requiere revision tecnica.; seccion no visible; seccion no visible
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Maestro |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | equivalente_superior | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+electrico+thw+4+mm2+cobre | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; Seccion superior inmediata sugerida por falta de stock exacto. Requiere revision tecnica.; seccion no visible; seccion no visible
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Mercado Libre |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | equivalente_superior | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Belectrico%2Bthw%2B4%2Bmm2%2Bcobre&tid=79adf0c5-c37a-4912-b6cb-5b47ab99e027 | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; Seccion superior inmediata sugerida por falta de stock exacto. Requiere revision tecnica.; seccion no visible; seccion no visible
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | Promart | Bornera PVC 25mm 60amp Tkl | Tkl | tubo | 3 | 6 | 9.9 | 3.3 | 59.4 | 2 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/bornera-plastica-60a---tira-x12/p | disponible (68) | api | 0.88 | 0.52 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Diametro superior inmediato sugerido. Requiere revision.; diametro difiere; diametro difiere
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | Promart | Terminal Aislado U 12/10AWG 2.6mm x25 unidades Tkl | Tkl | tubo | 3 | 6 | 9.9 | 3.3 | 59.4 | 2 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/terminal-aislado-pin-2-6mm-12-10-awg-x-25-unidades/p | disponible (104) | api | 0.88 | 0.4946 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Diametro superior inmediato sugerido. Requiere revision.; diametro difiere; categoria dudosa: accesorios; diametro difiere; categoria dudosa: accesorios
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | Promart | Terminal Aislado U 16/14AWG 1.9mm x25 unidades Tkl | Tkl | tubo | 3 | 6 | 5.9 | 1.9667 | 35.4 | 2 | equivalente_superior | https://www.promart.pe/terminal-aislado-pin-1-9mm-16-14-awg-x-25-unidades/p | disponible (76) | api | 0.88 | 0.6941 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; Diametro superior inmediato sugerido. Requiere revision.; diametro difiere; categoria dudosa: accesorios; diametro difiere; categoria dudosa: accesorios
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | Sodimac |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | equivalente_superior | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; Diametro superior inmediato sugerido. Requiere revision.; diametro no visible; diametro no visible
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | Maestro |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | equivalente_superior | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+sap+electrico+25+mm | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; Diametro superior inmediato sugerido. Requiere revision.; diametro no visible; diametro no visible
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | Mercado Libre |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | equivalente_superior | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Bsap%2Belectrico%2B25%2Bmm&tid=77a77c64-17ec-4916-b5d8-e4c3439fcea3 | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; Diametro superior inmediato sugerido. Requiere revision.; diametro no visible; diametro no visible
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | Promart | Tablero Empotrable de PVC 12 Polos con Tapa TKL | Tkl | unidad | 1 | 1 | 40.9 | 40.9 | 40.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/tablero-empotrable-pvc-de-12-polos-con-tapa/p | disponible (52) | api | 0.88 | 0.3222 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; categoria dudosa: ductos/tuberias; amperaje no visible; polos no visible; categoria dudosa: ductos/tuberias
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | Promart | Interruptor Termomagnético 2x32A 220V-10KA Bticino | Bticino | unidad | 1 | 1 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-termomagnetico-2x32-a-220v-10ka-btdin-17198/p | disponible (949) | api | 0.88 | 0.3894 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | Promart | Tablero Adosable Volt 2 Polos con Puerta de Poliestireno y Policarbonato Transparente | Volt | unidad | 1 | 1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/tablero-2-polos-adosable-c-puerta/p | disponible (300) | api | 0.88 | 0.3436 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos coincide; categoria dudosa: tableros electricos; precio fuera de rango referencial; amperaje no visible; polos coincide; categoria dudosa: tableros electricos; precio fuera de rango referencial
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | Promart | Interruptor Termomagnético Sica 32A + Tablero 2 Polos Blanco | Sica | unidad | 1 | 1 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-termomagnetico-sica-32a-tablero-2-polos/p | disponible (54) | api | 0.88 | 0.4833 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje difiere; polos coincide; amperaje difiere; polos coincide
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | Promart | Interruptor Termomagnetico Ge 2x16a + Tableros 2 Polos General Electric | General Electric | unidad | 1 | 1 | 35.9 | 35.9 | 35.9 | 0 | comercial_convertida | https://www.promart.pe/interruptor-termomagnetico-ge-2x16a-tableros-2-polos-general-electric-171406/p | disponible (7) | api | 0.88 | 0.4866 | si | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos coincide; amperaje no visible; polos coincide
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | Sodimac |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | Maestro |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=interruptor+termomagnetico+2+polos+10A | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | Mercado Libre |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | exacta | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Finterruptor%2Btermomagnetico%2B2%2Bpolos%2B10A&tid=7dc677e4-38c9-432a-9dee-4903b1818411 | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; amperaje no visible; polos no visible; amperaje no visible; polos no visible

## Mixta Recomendada
material_id | material | cantidad_req | unidad_bom | producto | subtotal_real
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Sin cotizacion
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Sin cotizacion
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Interruptor Termomagnético Sica 32A + Tablero 2 Polos Blanco | 37.9
M004 | Tablero general para 8 circuitos | 1 | und | Sin cotizacion
M005 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | 1 | und | Sin cotizacion
M006 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | 33 | m | Sin cotizacion
M007 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | 16 | m | Sin cotizacion
M008 | ITM 2P-10A - C1 | 1 | und | Interruptor Termomagnetico Ge 2x16a + Tableros 2 Polos General Electric | 35.9

## Resumen por proveedor
proveedor | cobertura | compra_real_soles
Promart | 3/8 | 469.8
Sodimac | 0/8 | 0
Maestro | 0/8 | 0
Mercado Libre | 0/8 | 0
RECOMENDADO MIXTO | 2/8 | 73.8

## Evidencias
material_id | proveedor | consulta | tipo | url | status | archivo | fecha
M001 | promart | cable electrico thw 16 mm2 cobre | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=cable%20electrico%20thw%2016%20mm2%20cobre | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_promart.html | 2026-06-08T16:26:35
M001 | promart | rollo cable thw 16 mm2 | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=rollo%20cable%20thw%2016%20mm2 | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_promart.html | 2026-06-08T16:26:36
M001 | sodimac | cable electrico thw 16 mm2 cobre | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_sodimac.html | 2026-06-08T16:26:38
M001 | sodimac | rollo cable thw 16 mm2 | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_sodimac.html | 2026-06-08T16:26:40
M001 | sodimac | cable thw 16 mm2 100m | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_sodimac.html | 2026-06-08T16:26:43
M001 | sodimac | cable electrico 16 mm2 rollo | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_sodimac.html | 2026-06-08T16:26:44
M001 | maestro | cable electrico thw 16 mm2 cobre | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+electrico+thw+16+mm2+cobre |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_maestro.json | 2026-06-08T16:26:53
M001 | maestro | rollo cable thw 16 mm2 | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=rollo+cable+thw+16+mm2 |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_maestro.json | 2026-06-08T16:27:01
M001 | maestro | cable thw 16 mm2 100m | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+thw+16+mm2+100m |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_maestro.json | 2026-06-08T16:27:09
M001 | maestro | cable electrico 16 mm2 rollo | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+electrico+16+mm2+rollo |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_maestro.json | 2026-06-08T16:27:17
M001 | mercadolibre | cable electrico thw 16 mm2 cobre | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Belectrico%2Bthw%2B16%2Bmm2%2Bcobre&tid=c6fa78dd-5fa9-4ed8-87b2-fbef33c74bc1 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:27:19
M001 | mercadolibre | rollo cable thw 16 mm2 | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Frollo%2Bcable%2Bthw%2B16%2Bmm2&tid=03996f38-0e7d-472d-af80-9bfd6307a92a | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:27:20
M001 | mercadolibre | cable thw 16 mm2 100m | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Bthw%2B16%2Bmm2%2B100m&tid=88eb5df9-7e2d-41f1-a324-78442bde5a7b | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:27:22
M001 | mercadolibre | cable electrico 16 mm2 rollo | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Belectrico%2B16%2Bmm2%2Brollo&tid=172b7075-8b9a-4c98-a3fc-fe9b20e631d8 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M001_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:27:23
M002 | promart | tubo pvc sap electrico 40 mm | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tubo%20pvc%20sap%20electrico%2040%20mm | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_promart.html | 2026-06-08T16:27:25
M002 | promart | tubo pvc sap 40 mm | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tubo%20pvc%20sap%2040%20mm | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_promart.html | 2026-06-08T16:27:26
M002 | promart | tubo pvc electrico 40 mm | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tubo%20pvc%20electrico%2040%20mm | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_promart.html | 2026-06-08T16:27:28
M002 | sodimac | tubo pvc sap electrico 40 mm | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_sodimac.html | 2026-06-08T16:27:29
M002 | sodimac | tubo pvc sap 40 mm | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_sodimac.html | 2026-06-08T16:27:31
M002 | sodimac | tubo pvc electrico 40 mm | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_sodimac.html | 2026-06-08T16:27:33
M002 | maestro | tubo pvc sap electrico 40 mm | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+sap+electrico+40+mm |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_maestro.json | 2026-06-08T16:27:41
M002 | maestro | tubo pvc sap 40 mm | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+sap+40+mm |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_maestro.json | 2026-06-08T16:27:49
M002 | maestro | tubo pvc electrico 40 mm | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+electrico+40+mm |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_maestro.json | 2026-06-08T16:27:57
M002 | mercadolibre | tubo pvc sap electrico 40 mm | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Bsap%2Belectrico%2B40%2Bmm&tid=86309d19-d509-4e47-9142-141e2d50473b | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:27:59
M002 | mercadolibre | tubo pvc sap 40 mm | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Bsap%2B40%2Bmm&tid=3a3053f1-492b-4d03-b49a-be3eef7e5717 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:28:01
M002 | mercadolibre | tubo pvc electrico 40 mm | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Belectrico%2B40%2Bmm&tid=d083af5d-1ae8-46da-bac8-9497a5d11d82 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M002_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:28:02
M003 | promart | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=interruptor%20termomagnetico%202%20polos%2063A | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M003_promart.html | 2026-06-08T16:28:04
M003 | sodimac | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M003_sodimac.html | 2026-06-08T16:28:06
M003 | maestro | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=interruptor+termomagnetico+2+polos+63A |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M003_maestro.json | 2026-06-08T16:28:14
M003 | mercadolibre | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Finterruptor%2Btermomagnetico%2B2%2Bpolos%2B63A&tid=2f94bc36-e275-4c7a-ac09-bfb9b73cb22e | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M003_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:28:16
M004 | promart | tablero electrico 8 polos empotrable | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tablero%20electrico%208%20polos%20empotrable | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M004_promart.html | 2026-06-08T16:28:17
M004 | promart | tablero electrico 12 polos empotrable | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tablero%20electrico%2012%20polos%20empotrable | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M004_promart.html | 2026-06-08T16:28:19
M004 | sodimac | tablero electrico 8 polos empotrable | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M004_sodimac.html | 2026-06-08T16:28:20
M004 | sodimac | tablero electrico 12 polos empotrable | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M004_sodimac.html | 2026-06-08T16:28:22
M004 | maestro | tablero electrico 8 polos empotrable | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tablero+electrico+8+polos+empotrable |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M004_maestro.json | 2026-06-08T16:28:30
M004 | maestro | tablero electrico 12 polos empotrable | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tablero+electrico+12+polos+empotrable |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M004_maestro.json | 2026-06-08T16:28:38
M004 | mercadolibre | tablero electrico 8 polos empotrable | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftablero%2Belectrico%2B8%2Bpolos%2Bempotrable&tid=82ec8f41-0094-4f46-8450-d9677ae2eaf9 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M004_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:28:40
M004 | mercadolibre | tablero electrico 12 polos empotrable | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftablero%2Belectrico%2B12%2Bpolos%2Bempotrable&tid=231cea82-a2ff-400e-a0da-5b5167d949e3 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M004_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:28:42
M005 | promart | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=interruptor%20diferencial%202%20polos%2040A%2030mA | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M005_promart.html | 2026-06-08T16:28:43
M005 | sodimac | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M005_sodimac.html | 2026-06-08T16:28:46
M005 | maestro | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=interruptor+diferencial+2+polos+40A+30mA |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M005_maestro.json | 2026-06-08T16:28:54
M005 | mercadolibre | interruptor diferencial 2 polos 40A 30mA | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Finterruptor%2Bdiferencial%2B2%2Bpolos%2B40A%2B30mA&tid=4089a03d-2d4e-4ae9-babc-8360e93cb5f0 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M005_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:28:55
M006 | promart | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=cable%20electrico%20thw%202.5%20mm2%20cobre | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_promart.html | 2026-06-08T16:28:57
M006 | promart | rollo cable thw 2.5 mm2 | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=rollo%20cable%20thw%202.5%20mm2 | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_promart.html | 2026-06-08T16:28:59
M006 | promart | cable thw 2.5 mm2 100m | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=cable%20thw%202.5%20mm2%20100m | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_promart.html | 2026-06-08T16:29:01
M006 | promart | cable electrico 2.5 mm2 rollo | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=cable%20electrico%202.5%20mm2%20rollo | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_promart.html | 2026-06-08T16:29:02
M006 | promart | cable electrico thw 4 mm2 cobre | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=cable%20electrico%20thw%204%20mm2%20cobre | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_promart.html | 2026-06-08T16:29:04
M006 | sodimac | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_sodimac.html | 2026-06-08T16:29:06
M006 | sodimac | rollo cable thw 2.5 mm2 | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_sodimac.html | 2026-06-08T16:29:08
M006 | sodimac | cable thw 2.5 mm2 100m | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_sodimac.html | 2026-06-08T16:29:10
M006 | sodimac | cable electrico 2.5 mm2 rollo | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_sodimac.html | 2026-06-08T16:29:12
M006 | sodimac | cable electrico thw 4 mm2 cobre | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_sodimac.html | 2026-06-08T16:29:14
M006 | maestro | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+electrico+thw+2.5+mm2+cobre |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_maestro.json | 2026-06-08T16:29:22
M006 | maestro | rollo cable thw 2.5 mm2 | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=rollo+cable+thw+2.5+mm2 |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_maestro.json | 2026-06-08T16:29:30
M006 | maestro | cable thw 2.5 mm2 100m | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+thw+2.5+mm2+100m |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_maestro.json | 2026-06-08T16:29:39
M006 | maestro | cable electrico 2.5 mm2 rollo | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+electrico+2.5+mm2+rollo |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_maestro.json | 2026-06-08T16:29:47
M006 | maestro | cable electrico thw 4 mm2 cobre | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+electrico+thw+4+mm2+cobre |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_maestro.json | 2026-06-08T16:29:55
M006 | mercadolibre | cable electrico thw 2.5 mm2 cobre | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Belectrico%2Bthw%2B2.5%2Bmm2%2Bcobre&tid=fd6fa185-f10b-49f1-996d-7f13118bde33 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:29:56
M006 | mercadolibre | rollo cable thw 2.5 mm2 | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Frollo%2Bcable%2Bthw%2B2.5%2Bmm2&tid=81e004e3-279b-4f6c-92ee-df4c48cfc323 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:29:58
M006 | mercadolibre | cable thw 2.5 mm2 100m | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Bthw%2B2.5%2Bmm2%2B100m&tid=489f59f7-115d-4097-8daa-264ef3b21559 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:30:00
M006 | mercadolibre | cable electrico 2.5 mm2 rollo | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Belectrico%2B2.5%2Bmm2%2Brollo&tid=4c90cfd5-7f3f-45fc-a84d-0bf469540d7d | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:30:01
M006 | mercadolibre | cable electrico thw 4 mm2 cobre | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Belectrico%2Bthw%2B4%2Bmm2%2Bcobre&tid=79adf0c5-c37a-4912-b6cb-5b47ab99e027 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M006_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:30:03
M007 | promart | tubo pvc sap electrico 20 mm | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tubo%20pvc%20sap%20electrico%2020%20mm | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_promart.html | 2026-06-08T16:30:05
M007 | promart | tubo pvc sap 20 mm | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tubo%20pvc%20sap%2020%20mm | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_promart.html | 2026-06-08T16:30:06
M007 | promart | tubo pvc electrico 20 mm | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tubo%20pvc%20electrico%2020%20mm | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_promart.html | 2026-06-08T16:30:08
M007 | promart | tubo pvc sap electrico 25 mm | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tubo%20pvc%20sap%20electrico%2025%20mm | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_promart.html | 2026-06-08T16:30:09
M007 | sodimac | tubo pvc sap electrico 20 mm | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_sodimac.html | 2026-06-08T16:30:11
M007 | sodimac | tubo pvc sap 20 mm | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_sodimac.html | 2026-06-08T16:30:13
M007 | sodimac | tubo pvc electrico 20 mm | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_sodimac.html | 2026-06-08T16:30:14
M007 | sodimac | tubo pvc sap electrico 25 mm | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_sodimac.html | 2026-06-08T16:30:17
M007 | maestro | tubo pvc sap electrico 20 mm | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+sap+electrico+20+mm |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_maestro.json | 2026-06-08T16:30:25
M007 | maestro | tubo pvc sap 20 mm | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+sap+20+mm |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_maestro.json | 2026-06-08T16:30:33
M007 | maestro | tubo pvc electrico 20 mm | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+electrico+20+mm |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_maestro.json | 2026-06-08T16:30:41
M007 | maestro | tubo pvc sap electrico 25 mm | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+sap+electrico+25+mm |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_maestro.json | 2026-06-08T16:30:49
M007 | mercadolibre | tubo pvc sap electrico 20 mm | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Bsap%2Belectrico%2B20%2Bmm&tid=94df96db-b527-419b-9eb0-11fd1566ddef | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:30:51
M007 | mercadolibre | tubo pvc sap 20 mm | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Bsap%2B20%2Bmm&tid=56223a4f-98c3-4827-aa20-ef89233990ce | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:30:52
M007 | mercadolibre | tubo pvc electrico 20 mm | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Belectrico%2B20%2Bmm&tid=6c65e4af-0ca7-48ef-967e-9d694bde5fca | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:30:54
M007 | mercadolibre | tubo pvc sap electrico 25 mm | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Bsap%2Belectrico%2B25%2Bmm&tid=77a77c64-17ec-4916-b5d8-e4c3439fcea3 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M007_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:30:56
M008 | promart | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=interruptor%20termomagnetico%202%20polos%2010A | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M008_promart.html | 2026-06-08T16:30:59
M008 | sodimac | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M008_sodimac.html | 2026-06-08T16:31:00
M008 | maestro | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=interruptor+termomagnetico+2+polos+10A |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M008_maestro.json | 2026-06-08T16:31:09
M008 | mercadolibre | interruptor termomagnetico 2 polos 10A | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Finterruptor%2Btermomagnetico%2B2%2Bpolos%2B10A&tid=7dc677e4-38c9-432a-9dee-4903b1818411 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_conversiones/evidencias/M008_mercadolibre.html | 2026-06-08T16:31:10