## BOM original
n | item | unidad | cantidad | precio_unit_soles | costo_soles | uso
1 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | m | 40 | 6 | 240 | Alimentador principal desde medidor a TG
2 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | m | 13 | 4 | 52 | Alimentador principal
3 | ITM 2P-63A | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion general del alimentador
4 | Tablero general para 8 circuitos | und | 1 | 55 | 55 | Distribucion de circuitos
5 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | und | 1 | 55 | 55 | Proteccion diferencial general
6 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | m | 33 | 1.2 | 39.6 | Alumbrado 1er Piso
7 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | m | 16 | 1.5 | 24 | Alumbrado 1er Piso
8 | ITM 2P-10A - C1 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C1
9 | Caja rectangular/octogonal - C1 | und | 5 | 2.5 | 12.5 | Accesorios C1
10 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C2 | m | 40 | 1.2 | 48 | Tomacorrientes 1er Piso
11 | Tubo PVC SAP 20 mm - C2 | m | 20 | 1.5 | 30 | Tomacorrientes 1er Piso
12 | ITM 2P-10A - C2 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C2
13 | Diferencial 2P-25A-30mA - C2 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C2
14 | Caja rectangular/octogonal - C2 | und | 6 | 2.5 | 15 | Accesorios C2
15 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C3 | m | 22 | 1.2 | 26.4 | Cocina 1er Piso (Auxiliar)
16 | Tubo PVC SAP 20 mm - C3 | m | 11 | 1.5 | 16.5 | Cocina 1er Piso (Auxiliar)
17 | ITM 2P-10A - C3 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C3
18 | Diferencial 2P-25A-30mA - C3 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C3
19 | Caja rectangular/octogonal - C3 | und | 3 | 2.5 | 7.5 | Accesorios C3
20 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C4 | m | 48 | 1.2 | 57.6 | Alumbrado 2do Piso
21 | Tubo PVC SAP 20 mm - C4 | m | 24 | 1.5 | 36 | Alumbrado 2do Piso
22 | ITM 2P-10A - C4 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C4
23 | Caja rectangular/octogonal - C4 | und | 7 | 2.5 | 17.5 | Accesorios C4
24 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C5 | m | 55 | 1.2 | 66 | Tomacorrientes 2do Piso
25 | Tubo PVC SAP 20 mm - C5 | m | 28 | 1.5 | 42 | Tomacorrientes 2do Piso
26 | ITM 2P-10A - C5 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C5
27 | Diferencial 2P-25A-30mA - C5 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C5
28 | Caja rectangular/octogonal - C5 | und | 8 | 2.5 | 20 | Accesorios C5
29 | Cable TW THW 10 mm2 - C6 | m | 44 | 4 | 176 | Cocina electrica 2do Piso (escenario por confirmar)
30 | Tubo PVC SAP 20 mm - C6 | m | 22 | 1.5 | 33 | Cocina electrica 2do Piso (escenario por confirmar)
31 | ITM 2P-32A - C6 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C6
32 | Diferencial 2P-40A-30mA - C6 | und | 1 | 55 | 55 | Proteccion diferencial C6
33 | Caja rectangular/octogonal - C6 | und | 7 | 2.5 | 17.5 | Accesorios C6
34 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C7 | m | 33 | 1.2 | 39.6 | Lavadora 2do Piso
35 | Tubo PVC SAP 20 mm - C7 | m | 16 | 1.5 | 24 | Lavadora 2do Piso
36 | ITM 2P-10A - C7 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C7
37 | Diferencial 2P-25A-30mA - C7 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C7
38 | Caja rectangular/octogonal - C7 | und | 5 | 2.5 | 12.5 | Accesorios C7
39 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C8 | m | 31 | 1.2 | 37.2 | Bomba de Agua Exterior
40 | Tubo PVC SAP 20 mm - C8 | m | 15 | 1.5 | 22.5 | Bomba de Agua Exterior
41 | ITM 2P-10A - C8 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion C8
42 | Diferencial 2P-25A-30mA - C8 | und | 1 | 45 | 45 | Proteccion diferencial C8
43 | Caja rectangular/octogonal - C8 | und | 5 | 2.5 | 12.5 | Accesorios C8
44 | Cable de tierra TW 10 mm2 (verde/amarillo) | m | 46 | 3.5 | 161 | Puesta a tierra y conexiones equipotenciales
45 | Varilla de puesta a tierra 5/8 x 2.4 m | und | 1 | 25 | 25 | Sistema de puesta a tierra (SPAT)
46 | Cinta de aislar electrica | und | 3 | 5 | 15 | Empalmes y conexiones

## Materiales normalizados
id | nombre_original | nombre_normalizado | categoria | unidad | cantidad | descripcion_uso | especificaciones | precio_referencial
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | cable electrico thw 16 mm2 cobre | cables | m | 40 | Alimentador principal desde medidor a TG | {"seccion_mm2": 16.0, "tipo_conductor": "THW/TW"} | 6
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | tubo pvc sap electrico 40 mm | ductos/tuberias | m | 13 | Alimentador principal | {"diametro_mm": 40.0, "tipo_tuberia": "SAP"} | 4
M003 | ITM 2P-63A | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | interruptores termomagneticos | und | 1 | Proteccion general del alimentador | {"polos": 2, "amperaje_a": 63} | 45

## Comparativa por proveedor
material_id | material | cantidad | unidad | proveedor | producto | marca | precio | subtotal | url | disponibilidad | metodo | confianza | score_total | recomendado | observaciones
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Promart | Cable THW90 450/750 V 12 AWG Celsa Rojo 100m | Celsa | 275 | 11000 | https://www.promart.pe/cable-thw-90-450-750-v-12-awg-rojo/p | disponible (147) | api | 0.88 | 0.339 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; seccion no visible; precio fuera de rango referencial
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Sodimac |  |  |  |  | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; seccion no visible
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Maestro |  |  |  |  | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+electrico+thw+16+mm2+cobre | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; seccion no visible
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | 40 | m | Mercado Libre |  |  |  |  | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Belectrico%2Bthw%2B16%2Bmm2%2Bcobre&tid=97f0a888-2b55-4139-af53-8230d821743d | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; seccion no visible
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Promart | Caja Toma Blanca 40 mm Schneider Electric | Schneider Electric | 5.9 | 76.7 | https://www.promart.pe/caja-toma-blanca-40-mm/p | disponible (796) | api | 0.88 | 0.763 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; diametro coincide; categoria dudosa: cajas electricas
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Sodimac |  |  |  |  | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; diametro no visible
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Maestro |  |  |  |  | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+sap+electrico+40+mm | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; diametro no visible
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | 13 | m | Mercado Libre |  |  |  |  | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Bsap%2Belectrico%2B40%2Bmm&tid=48b47d20-070b-472c-a207-b99459f41190 | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; diametro no visible
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Promart | Tablero Empotrable de PVC 12 Polos con Tapa TKL | Tkl | 40.9 | 40.9 | https://www.promart.pe/tablero-empotrable-pvc-de-12-polos-con-tapa/p | disponible (52) | api | 0.88 | 0.3211 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible; categoria dudosa: ductos/tuberias
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Promart | Interruptor Termomagnético 2x32A 220V-10KA Bticino | Bticino | 42.9 | 42.9 | https://www.promart.pe/interruptor-termomagnetico-2x32-a-220v-10ka-btdin-17198/p | disponible (949) | api | 0.88 | 0.3864 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos no visible
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Promart | Tablero Adosable Volt 2 Polos con Puerta de Poliestireno y Policarbonato Transparente | Volt | 9.9 | 9.9 | https://www.promart.pe/tablero-2-polos-adosable-c-puerta/p | disponible (300) | api | 0.88 | 0.3436 | no | Extraido de endpoint publico VTEX de Promart; amperaje no visible; polos coincide; categoria dudosa: tableros electricos; precio fuera de rango referencial
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Sodimac |  |  |  |  | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | no extraido | html | 0.05 | 0.109 | no | No se encontraron productos/precios confiables en HTML; amperaje no visible; polos no visible
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Maestro |  |  |  |  | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=interruptor+termomagnetico+2+polos+63A | no extraido | fallback | 0.05 | 0.103 | no | ConnectTimeout: timed out; amperaje no visible; polos no visible
M003 | ITM 2P-63A | 1 | und | Mercado Libre |  |  |  |  | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Finterruptor%2Btermomagnetico%2B2%2Bpolos%2B63A&tid=d50cf207-a6f9-478e-b95f-683c4ad0d16b | no extraido | fallback | 0.05 | 0.093 | no | Mercado Libre mostro verificacion de trafico; no se intento omitir el bloqueo; amperaje no visible; polos no visible

## Mejor opcion por material
material_id | material | normalizado | cantidad | unidad | proveedor | producto | precio_unitario | subtotal | url | score_total | motivo
M001 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | cable electrico thw 16 mm2 cobre | 40 | m | [6 empty] | Pendiente: hay precios, pero ninguno alcanza confianza tecnica minima. Mejor candidato: Promart, score tecnico 0.11, producto: Cable THW90 450/750 V 12 AWG Celsa Rojo 100m.
M002 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | tubo pvc sap electrico 40 mm | 13 | m | [6 empty] | Pendiente: hay precios, pero ninguno alcanza confianza tecnica minima. Mejor candidato: Promart, score tecnico 0.27, producto: Caja Toma Blanca 40 mm Schneider Electric.
M003 | ITM 2P-63A | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | 1 | und | [6 empty] | Pendiente: hay precios, pero ninguno alcanza confianza tecnica minima. Mejor candidato: Promart, score tecnico 0.30, producto: Interruptor Termomagnético 2x32A 220V-10KA Bticino.

## Resumen por proveedor
proveedor | total | items_con_precio | items_sin_precio
Promart | 11119.6 | 3 | 0
Sodimac | 0 | 0 | 3
Maestro | 0 | 0 | 3
Mercado Libre | 0 | 0 | 3
RECOMENDADO | 0

## Evidencias
material_id | proveedor | consulta | tipo | url | status | archivo | fecha
M001 | promart | cable electrico thw 16 mm2 cobre | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=cable%20electrico%20thw%2016%20mm2%20cobre | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M001_promart.html | 2026-06-08T14:46:44
M001 | sodimac | cable electrico thw 16 mm2 cobre | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M001_sodimac.html | 2026-06-08T14:46:46
M001 | maestro | cable electrico thw 16 mm2 cobre | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=cable+electrico+thw+16+mm2+cobre |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M001_maestro.json | 2026-06-08T14:46:54
M001 | mercadolibre | cable electrico thw 16 mm2 cobre | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Fcable%2Belectrico%2Bthw%2B16%2Bmm2%2Bcobre&tid=97f0a888-2b55-4139-af53-8230d821743d | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M001_mercadolibre.html | 2026-06-08T14:46:56
M002 | promart | tubo pvc sap electrico 40 mm | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=tubo%20pvc%20sap%20electrico%2040%20mm | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M002_promart.html | 2026-06-08T14:46:57
M002 | sodimac | tubo pvc sap electrico 40 mm | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M002_sodimac.html | 2026-06-08T14:46:59
M002 | maestro | tubo pvc sap electrico 40 mm | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=tubo+pvc+sap+electrico+40+mm |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M002_maestro.json | 2026-06-08T14:47:07
M002 | mercadolibre | tubo pvc sap electrico 40 mm | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Ftubo%2Bpvc%2Bsap%2Belectrico%2B40%2Bmm&tid=48b47d20-070b-472c-a207-b99459f41190 | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M002_mercadolibre.html | 2026-06-08T14:47:09
M003 | promart | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | html | https://www.promart.pe/api/catalog_system/pub/products/search?ft=interruptor%20termomagnetico%202%20polos%2063A | 206 | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M003_promart.html | 2026-06-08T14:47:11
M003 | sodimac | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | html | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M003_sodimac.html | 2026-06-08T14:47:13
M003 | maestro | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | error | https://www.maestro.com.pe/maestro-pe/search?Ntt=interruptor+termomagnetico+2+polos+63A |  | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M003_maestro.json | 2026-06-08T14:47:21
M003 | mercadolibre | interruptor termomagnetico 2 polos 63A | html | https://www.mercadolibre.com.pe/gz/account-verification?go=https%3A%2F%2Flistado.mercadolibre.com.pe%2Finterruptor%2Btermomagnetico%2B2%2Bpolos%2B63A&tid=d50cf207-a6f9-478e-b95f-683c4ad0d16b | 200 | herramientas/cotizacion/salidas/test_real/evidencias/M003_mercadolibre.html | 2026-06-08T14:47:23