## Presupuesto y Metrados
PRESUPUESTO Y METRADOS (NORMA OE.5) - NAVE INDUSTRIAL 20x40m
Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Proyecto: Instalaciones Eléctricas Industriales
Item Partida | Descripcion de Partida OE.5 | Unidad | Metrado / Cant. | Precio Unit. (S/.) | Parcial (S/.) | Especificacion / Marca
OE.5.1 | CONEXION A RED EXTERNA Y ACOMETIDA
OE.5.1.1 | Acometida electrica trifasica 380V en cable N2XH 50mm2 (incl. tuberia) | m | 60 | 95 | 5700 | Indeco / PVC SAP
OE.5.1.2 | Caja porta-medidor trifasica bimetalica IP65 | und | 1 | 450 | 450 | Schneider Electric
OE.5.2 | TABLEROS Y PROTECCIONES ELECTRICAS
OE.5.2.1 | Tablero General TGD 24 polos IP65 con ITM General 100A | und | 1 | 2800 | 2800 | ABB / Schneider
OE.5.2.2 | Sub-Tablero de Fuerza TF1 18 polos IP65 | und | 1 | 1950 | 1950 | ABB / Schneider
OE.5.2.3 | Sub-Tablero de Iluminacion TI1 12 polos IP65 | und | 1 | 1400 | 1400 | ABB / Schneider
OE.5.2.4 | Interruptores diferenciales superinmunizados (SI) 4P/2P | glba | 1 | 1250 | 1250 | Schneider Electric
OE.5.2.5 | Guardamotores ajustables para M1 (10HP) y M2 (15HP) | jgo | 1 | 850 | 850 | Siemens / ABB
OE.5.3 | CANALIZACIONES Y BANDEJAS PORTACABLES
OE.5.3.1 | Bandeja portacables metalica perforada 200x50mm con soportes | m | 60 | 110 | 6600 | Celsa / Bticino
OE.5.3.2 | Tuberia PVC SAP 32mm pesada para alimentadores | m | 30 | 22 | 660 | Pavco Wavin
OE.5.3.3 | Tuberia PVC SAP 25mm / 20mm para circuitos derivados | m | 110 | 14 | 1540 | Pavco Wavin
OE.5.4 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA
OE.5.4.1 | Cable libre de halogenos N2XH 16mm2 (Maquinaria y BPF) | m | 40 | 38 | 1520 | Indeco
OE.5.4.2 | Cable libre de halogenos N2XH 10mm2 (Compresor M2) | m | 30 | 26 | 780 | Indeco
OE.5.4.3 | Cable libre de halogenos N2XH 6mm2 (Grua M1 y Tomas Ind.) | m | 80 | 18 | 1440 | Indeco
OE.5.4.4 | Cable libre de halogenos N2XH 4mm2 (Iluminacion y Oficinas) | m | 100 | 12 | 1200 | Indeco
OE.5.5 | ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES INDUSTRIALES
OE.5.5.1 | Campana LED High-Bay 150W 5000K IP65 (Produccion/Almacen) | und | 20 | 320 | 6400 | Philips / Osram
OE.5.5.2 | LED Panel 60x60 40W 4000K para oficinas | und | 10 | 85 | 850 | Philips
OE.5.5.3 | Tomacorriente trifasico Stecker 32A 380V IP67 | und | 4 | 180 | 720 | Mennekes / Scame
OE.5.5.4 | Tomacorriente doble Shucko 16A 220V pesados | und | 8 | 45 | 360 | Bticino Modus
OE.5.6 | PUESTA A TIERRA Y COMPENSACION DE FP
OE.5.6.1 | Malla SPAT perimetral con 6 varillas Cu 5/8x2.4m + cable 35mm2 | glba | 1 | 3400 | 3400 | Copperweld / Thorjel
OE.5.6.2 | Banco de condensadores automatico 15 kVAr (3 x 5 kVAr) | und | 1 | 4800 | 4800 | ABB / Epcos
| TOTAL COSTO DIRECTO (S/.) |  |  |  | 44670
| IGV (18%) |  |  |  | 8040.6
| PRESUPUESTO TOTAL GENERAL (S/.) |  |  |  | 52710.6