ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BIEN REQUERIDO: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

PROYECTO U OBRA	: 2540305 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION   SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DPTO DE PUNO

Nemónico/Meta		: 0051

Clasif. Gasto		: 2.6 2. 2 2 4

Fuente de Financiamiento: Recursos Determinados

2.- FINALIDAD:

El presente requerimiento busca cubrir las necesidades de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Para el cumplimiento de las metas físicas de la obra durante el año 2023 y la finalidad de mejorar la gestión administrativa universitaria e imagen institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO.

El mismo que está presupuestado en el analítico del expediente técnico de obra (costo directo) afecto a la asignación presupuestal de S/ 15’000.000.00 Soles, para el presente año.

3.- ANTECEDENTES:

El proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", COMPONENTE: ADECUADA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LABOR ADMINISTRATIVA EN LA UNIVERSIDAD. Se elabora con el objetivo de proyectar una infraestructura que cumpla con la demanda de necesidades de servicio administrativo que brinda la Universidad, una edificación moderna, funcional considerando y respetando toda la normativa y criterios de diseño necesarios para la correcta proyección del edificio, aportar espacios adecuados para la mejora del desarrollo del trabajo administrativo del personal y estudiantes que harán uso de esta edificación.

4.- OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

Adquirir el bien: ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5.- DESCRIPCIÓN DEL BIEN

Estando sujeto al real requerimiento del área usuaria, las cantidades son las siguientes:

| ITEM | DESCRIPCION DE BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TUBO DE COBRE RIGIDO 3/8 in | METRO | 153.75 |
| 2 | TUBO DE COBRE RIGIDO 3/4 in | METRO | 153.75 |
| 3 | CINTA AISLANTE DE 20 mm X 1700 m | RLL | 134.36 |
| 4 | PARARRAYO IONICO TIPO PDC THOR | UNIDAD | 1 |

6. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL BIEN:

TUBO DE COBRE RIGIDO 3/8 in

Especificaciones técnicas

PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO -Continuidad de flujo: paredes lisas y tersas, sin incrustaciones en su interior, permitiendo conducir los fluidos con un mínimo de pérdidas de presión, conservando el mismo flujo durante la vida útil de la instalación. -Resistencia a las presiones internas de trabajo: Calculados para resistir las presiones de trabajo presentadas, además de ofrecer un factor de seguridad sobre la presión de trabajo constante. -Diámetro: 3/8 pulgada o 9.52mm -Material: Cobre 99% -Capacidad / tamaño: 3/8 pulgadas -Garantía :6 meses Del cobre: -Resistente a la corrosión, larga vida útil, para presión alta en casas, edificios habitacionales, comercios y servicios. -Aleación: C1220 -Porcentaje de cobre: (Cu + Ag con elementos especificados) -Porcentaje de fósforos: 0.015 a 0.040 % -Temperatura de fusión: 1,83 C -Densidad (20 C): 8.94 gr/cm3 -Conductividad térmica (68 F): 196 BTU/ft2/ft/hr/ F Certificación y garantía: -ASTM D1667 -ASTM G21 -ASTM G23 -ASTM C534 SIMILARES Y/O COMPATIBLES CON LA Norma Técnica Peruana

TUBO DE COBRE RIGIDO 3/4 in

Especificaciones técnicas

PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO -Continuidad de flujo: paredes lisas y tersas, sin incrustaciones en su interior, permitiendo conducir los fluidos con un mínimo de pérdidas de presión, conservando el mismo flujo durante la vida útil de la instalación. -Resistencia a las presiones internas de trabajo: Calculados para resistir las presiones de trabajo presentadas, además de ofrecer un factor de seguridad sobre la presión de trabajo constante. -Diámetro: 3/4 pulgada o 19.05mm -Material: Cobre 99% -Capacidad / tamaño: 3/4 pulgadas -Garantía :6 meses Del cobre: -Resistente a la corrosión, larga vida útil, para presión alta en casas, edificios habitacionales, comercios y servicios Aleación: C1220 -Porcentaje de cobre: (Cu + Ag con elementos especificados) -Porcentaje de fósforos: 0.015 a 0.040 % -Temperatura de fusión: 1,83 C -Densidad (20 C): 8.94 gr/cm3 -Conductividad térmica (68 F): 196 BTU/ft2/ft/hr/ F Certificación y garantía: -ASTM D1667 -ASTM G21 -ASTM G23 -ASTM C534 SIMILARES Y/O COMPATIBLES CON LA Norma Técnica Peruana

CINTA AISLANTE DE 20 mm X 1700 m

Especificaciones técnicas

Con respaldo a base de Policloruro de Vinilo (PVC) con adhesivo sensitivo a la presión. Su flexibilidad y adhesión permiten a las cintas adaptarse a todos los tipos de aislamientos de cables. Su memoria elástica permite un fuerte agarre dando presión al encintado. -Para aislamiento primario para cables y empalmes hasta 600 V.. - Para aislamiento y agrupamientos de arneses de cables y alambres. - Para aplicaciones en interiores y exteriores. - Para aplicaciones Subterráneas y/o registros Color: Negro/Colores Ancho*: 0,17 mm (6,5 mils) Resistencia dieléctrica*: Al menos Condiciones estándares: 1000 V/mil* Condición húmeda: 90% de la estándar Elongación*: 200% Resistencia de ruptura*: 30 N/cm (17 lbs/in) Temperatura de operación: UL 510 80 °C Temperatura de aplicación 5° a 38°C Certificación y garantía: - UL Listed - CSA Certification - RoHS 2002/95/EC - Cumple con los requerimientos de la NMX-541/3-1-ANCE-2004 Cintas aislantes para propósitos eléctricos. Parte 3-1: Cintas con respaldo de PVC con adhesivo sensitivo a la presión. -SIMILARES Y/O COMPATIBLES CON LA Norma Técnica Peruana

PARARRAYO IONICO TIPO PDC THOR

Especificaciones técnicas

Permite producir una ionización de las partículas de aire alrededor de la punta del captador, que genera un trazador ascendente dirigido hacia la nube. Esta corriente de iones intercepta y canaliza desde su origen la descarga eléctrica del rayo. -100% de eficacia en descarga. -Nivel de protección clasificado de muy alto. -Garantía de continuidad eléctrica. No ofrece resistencia al paso de la descarga. -Pararrayos no electrónico; garantía de máxima durabilidad. -Corriente máxima soportada de 200kA -Conserva todas sus propiedades técnicas iniciales después de cada descarga. -Al no incorporar ningún elemento electrónico, no es fungible. -No precisa de fuente de alimentación externa. -Garantía de funcionamiento en cualquier condición atmosférica. -Alta resistencia a la temperatura. Temperatura soportada: 125ºC. -Alta resistencia a la intemperie y atmósferas corrosivas. -Sin mantenimiento. -Sistema de autentificación mediante código QR. Certificación y garantía: -C.T.E.(Codigo técnico de edificación) -UNE 21186:2011 -IEC 62305 -NFC17-102:2011 - Certificado de corriente soportada según IEC 62561-1 - Certificado de aislamiento en condiciones de lluvia SIMILARES Y/O COMPATIBLES CON LA Norma Técnica Peruana

7.- REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIR EL CONTRATISTA:

- Estar inscritos con RUC vigente según su Régimen en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

- Obligación de contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores.

8.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El Contratista es el único responsable ante la ENTIDAD de cumplir con la contratación, no pudiendo transferir esa responsabilidad a otras entidades ni terceros en general.

9.- PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN:

El bien materia de la presente adquisición se entregará en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios, computados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato. El horario de entrega para los bienes será a partir de la 8:00 hasta 16:00 Horas, en los días laborables de la semana.

10.- ENTREGABLES:

Entrega única (01 entrega)

11.- LUGAR DE ENTREGA:

El bien será entregado en el Almacén de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO".

- DEPARTAMENTO	: PUNO

- PROVINCIA		: PUNO

- DISTRITO		: PUNO

- LUGAR		: ALMACEN DE OBRA – AV. EL SOL 329

12.-REPOSICION DEL BIEN DEFECTUOSO:

En caso de tener observaciones o inconvenientes, el contratista tiene un plazo de dos (2) días calendarios para subsanar a partir de la entrega del bien, caso contrario se aplicaría las penalidades correspondientes, según la ley de contrataciones del estado.

13.- OTRAS CONSIDERACIONES PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACIÓN

- ADELANTOS

No se otorgará adelantos

- SUBCONTRATACIÓN

No aplica

14.- RECEPCIÓN:

La recepción del bien será a cargo del Residente de la obra, Supervisor de obra y Almacén Central, quienes comprobarán la cantidad y la calidad exigida, mas no aceptándose deficiencias en la ejecución, los materiales deberán cumplir las exigencias de la calidad ofertada. Para la entrega deberá de coordinar con almacén central.

Los vicios ocultos u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables que pudieran existir luego de la emisión de la conformidad, deberán ser subsanados por el proveedor.

15.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Suma alzada

16.-FORMA DE PAGO:

El pago se realizará después de ejecutada la prestación por el proveedor y otorgada la conformidad de recepción del almacén central e informe técnico de los responsables-UNICO PAGO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

- Recepción del bien será a cargo del Residente de Obra, Supervisor de obra y Almacén Central.

- Informe de Conformidad de los responsables de obra Residente de Obra y Supervisor de Obra.

- Comprobante de Pago.

Dicha documentación se debe presentar en secretaría de la Unidad de Abastecimientos, segundo nivel ambiente N° 211, sito en la Av. El Sol N° 329 (Edificio de Educación Continua).

17.-RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El Contratista es responsable por la calidad ofrecida a partir de la conformidad otorgada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40º de la Ley de contrataciones del estado.

El plazo de responsabilidad del contratista será no menor de un (1) año, contados a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

18.-PENALIDADES APLICABLES:

No aplica

19.- REQUISITOS DE CALIFICACION

| B. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD |
| --- | --- |
|  | Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 500,000.00 (quinientos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de 62,000.00 (sesenta y dos mil con 00/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. SE CONSIDERAN BIENES SIMILARES A LOS SIGUIENTES: (TUBERIAS, FERRETERIA EN GENERAL, TUBOS PVC TUBOS DE CU, ACCESORIOS ELECTRICOS, PARARRAYOS) Acreditación: La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato. Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. |

.