## Metrados Electricos
METRADOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Instalaciones Electricas I ¦ UNAP
Vivienda Unifamiliar 3 Niveles - Capachica, Puno
Item | Codigo | Descripcion | Und. | Cant. | Circuito | Observaciones
01.00 | TUB | TUBERIAS Y CANALIZACIONES | TUB | TUB | TUB | TUB
01.01 | TUB-01 | Tuberia PVC Liviana 3/4" alumbrado | m | 120 | C1,C4,C6 | Empotrada techo
01.02 | TUB-02 | Tuberia PVC Pesada 3/4" tomacorrientes | m | 150 | C2,C3,C5,C7,C8 | Empotrada muro
01.03 | TUB-03 | Tuberia PVC Pesada 1" alimentador | m | 25 | Alimentador | Medidor a TG
02.00 | CON | CONDUCTORES ELECTRICOS | CON | CON | CON | CON
02.01 | CON-01 | LSOH 1.5mm2 fase+neutro alumbrado | m | 240 | C1,C4,C6
02.02 | CON-01 | LSOH 1.5mm2 PE alumbrado | m | 110 | C1,C4,C6 | Verde/amarillo
02.03 | CON-02 | LSOH 2.5mm2 fase+neutro TCs | m | 300 | C2,C3,C5,C7,C8
02.04 | CON-02 | LSOH 2.5mm2 PE tomacorrientes | m | 150 | C2,C3,C5,C7,C8 | Verde/amarillo
02.05 | CON-02 | LSOH 2.5mm2 bomba C9 | m | 35 | C9
02.06 | CON-03 | LSOH 10mm2 alimentador | m | 60 | Alimentador
02.07 | CON-04 | Cu desnudo 6mm2 PT | m | 25 | PT
03.00 | CAJ | CAJAS | CAJ | CAJ | CAJ | CAJ
03.01 | CAJ-01 | Octogonal FG 4"x2" luminarias | pza | 19 | C1,C4,C6
03.02 | CAJ-02 | Rectangular FG 4"x2" interruptores | pza | 11 | C1,C4,C6
03.03 | CAJ-02 | Rectangular FG 4"x2" tomacorrientes | pza | 28 | C2,C3,C5,C7,C8
03.04 | CAJ-03 | Pase rectangular 4"x2" | pza | 6 | General
04.00 | TAB | TABLEROS | TAB | TAB | TAB | TAB
04.01 | TAB-01 | TG-01 12 polos equipado | u | 1 | TG-01 | 1er piso
04.02 | TAB-02 | TD-01 8 polos equipado | u | 1 | TD-01 | 2do piso
04.03 | TAB-03 | TD-02 8 polos equipado | u | 1 | TD-02 | 3er piso
05.00 | ACC | ACCESORIOS | ACC | ACC | ACC | ACC
05.01 | ACC-01 | Interruptor simple unipolar | pza | 6 | C1,C4,C6
05.02 | ACC-02 | Interruptor conmutador S3 | pza | 4 | C1,C4,C6
05.03 | ACC-03 | Tomacorriente doble c/tierra 15A | pza | 24 | C2,C3,C5,C7
05.04 | ACC-04 | Tomacorriente GFCI 15A-30mA | pza | 2 | C5,C7 | Banos
05.05 | ACC-05 | Tomacorriente servicio pesado 20A | pza | 3 | C8,C9
06.00 | PRO | PROTECCIONES | PRO | PRO | PRO | PRO
06.01 | PRO-01 | Termomagnetico 2P-10A | pza | 3 | C1,C4,C6
06.02 | PRO-02 | Termomagnetico 2P-16A | pza | 5 | C2,C5,C7,C8,C9
06.03 | PRO-03 | Termomagnetico 2P-20A | pza | 1 | C3
06.04 | PRO-04 | Termomagnetico general 2P-40A | pza | 1 | TG
06.05 | PRO-05 | Diferencial 2P-25A-30mA | pza | 1 | TG
07.00 | LUM | LUMINARIAS | LUM | LUM | LUM | LUM
07.01 | LUM-01 | Luminaria LED 12W | pza | 19 | C1,C4,C6
08.00 | PAT | PUESTA A TIERRA | PAT | PAT | PAT | PAT
08.01 | PAT-01 | Kit PT completo (varilla+conector+caja+gel) | jgo | 1 | PT | <15 Ohms
09.00 | VAR | VARIOS | VAR | VAR | VAR | VAR
09.01 | VAR-01 | Curvas,uniones,conectores,cinta | glb | 1 | General