## Presupuesto y Cotizacion
COTIZACION FORMAL DE MATERIALES ELECTRICOS
Proyecto: Instalaciones Electricas Interiores - Vivienda Unifamiliar de 2 Pisos ¦ Cliente: Aquiles Taylor Ramos Yapo ¦ Fecha: 2026-06-08
Item | Descripcion del Material | Marca Validada | Norma Tecnica | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (S/) | Subtotal (S/) | Uso / Aplicacion
1 | Cable TW THW 16 mm2 (alimentador trifasico) | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 40 | 24.5 |  | Alimentador principal desde medidor a TG
2 | Tubo PVC SAP 40 mm (alimentador) | Pavco Wavin | NTP 399.006 (PVC SAP) | m | 13 | 14.5 |  | Alimentador principal
3 | ITM 2P-63A | Schneider Electric | NTP-IEC 60898-1 (Easy9) | und | 1 | 89 |  | Proteccion general del alimentador
4 | Tablero general para 8 circuitos | Bticino | IEC 61439 (Metalico) | und | 1 | 75 |  | Distribucion de circuitos
5 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | Schneider Electric | NTP-IEC 61008-1 (RCCB) | und | 1 | 160.6 |  | Proteccion diferencial general
6 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C1 | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 33 | 2.5 |  | Alumbrado 1er Piso
7 | Tubo PVC SAP 20 mm - C1 | Pavco Wavin | NTP 399.006 (PVC SAP) | m | 16 | 2.2 |  | Alumbrado 1er Piso
8 | ITM 2P-10A - C1 | Bticino | NTP-IEC 60898-1 (Btdin) | und | 1 | 39.9 |  | Proteccion C1
9 | Caja rectangular/octogonal - C1 | Krosch | NTP 370.054 (Fierro Galv.) | und | 5 | 3.5 |  | Accesorios C1
10 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C2 | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 40 | 2.5 |  | Tomacorrientes 1er Piso
11 | Tubo PVC SAP 20 mm - C2 | Pavco Wavin | NTP 399.006 (PVC SAP) | m | 20 | 2.2 |  | Tomacorrientes 1er Piso
12 | ITM 2P-10A - C2 | Bticino | NTP-IEC 60898-1 (Btdin) | und | 1 | 39.9 |  | Proteccion C2
13 | Diferencial 2P-25A-30mA - C2 | Schneider Electric | NTP-IEC 61008-1 (RCCB) | und | 1 | 145 |  | Proteccion diferencial C2
14 | Caja rectangular/octogonal - C2 | Krosch | NTP 370.054 (Fierro Galv.) | und | 6 | 3.5 |  | Accesorios C2
15 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C3 | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 22 | 2.5 |  | Cocina 1er Piso (Auxiliar)
16 | Tubo PVC SAP 20 mm - C3 | Pavco Wavin | NTP 399.006 (PVC SAP) | m | 11 | 2.2 |  | Cocina 1er Piso (Auxiliar)
17 | ITM 2P-10A - C3 | Bticino | NTP-IEC 60898-1 (Btdin) | und | 1 | 39.9 |  | Proteccion C3
18 | Diferencial 2P-25A-30mA - C3 | Schneider Electric | NTP-IEC 61008-1 (RCCB) | und | 1 | 145 |  | Proteccion diferencial C3
19 | Caja rectangular/octogonal - C3 | Krosch | NTP 370.054 (Fierro Galv.) | und | 3 | 3.5 |  | Accesorios C3
20 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C4 | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 48 | 2.5 |  | Alumbrado 2do Piso
21 | Tubo PVC SAP 20 mm - C4 | Pavco Wavin | NTP 399.006 (PVC SAP) | m | 24 | 2.2 |  | Alumbrado 2do Piso
22 | ITM 2P-10A - C4 | Bticino | NTP-IEC 60898-1 (Btdin) | und | 1 | 39.9 |  | Proteccion C4
23 | Caja rectangular/octogonal - C4 | Krosch | NTP 370.054 (Fierro Galv.) | und | 7 | 3.5 |  | Accesorios C4
24 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C5 | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 55 | 2.5 |  | Tomacorrientes 2do Piso
25 | Tubo PVC SAP 20 mm - C5 | Pavco Wavin | NTP 399.006 (PVC SAP) | m | 28 | 2.2 |  | Tomacorrientes 2do Piso
26 | ITM 2P-10A - C5 | Bticino | NTP-IEC 60898-1 (Btdin) | und | 1 | 39.9 |  | Proteccion C5
27 | Diferencial 2P-25A-30mA - C5 | Schneider Electric | NTP-IEC 61008-1 (RCCB) | und | 1 | 145 |  | Proteccion diferencial C5
28 | Caja rectangular/octogonal - C5 | Krosch | NTP 370.054 (Fierro Galv.) | und | 8 | 3.5 |  | Accesorios C5
29 | Cable TW THW 10 mm2 - C6 | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 44 | 14.5 |  | Cocina electrica 2do Piso (escenario por confirmar)
30 | Tubo PVC SAP 20 mm - C6 | Pavco Wavin | NTP 399.006 (PVC SAP) | m | 22 | 2.2 |  | Cocina electrica 2do Piso (escenario por confirmar)
31 | ITM 2P-32A - C6 | Bticino | NTP-IEC 60898-1 (Btdin) | und | 1 | 39.9 |  | Proteccion C6
32 | Diferencial 2P-40A-30mA - C6 | Schneider Electric | NTP-IEC 61008-1 (RCCB) | und | 1 | 160.6 |  | Proteccion diferencial C6
33 | Caja rectangular/octogonal - C6 | Krosch | NTP 370.054 (Fierro Galv.) | und | 7 | 3.5 |  | Accesorios C6
34 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C7 | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 33 | 2.5 |  | Lavadora 2do Piso
35 | Tubo PVC SAP 20 mm - C7 | Pavco Wavin | NTP 399.006 (PVC SAP) | m | 16 | 2.2 |  | Lavadora 2do Piso
36 | ITM 2P-10A - C7 | Bticino | NTP-IEC 60898-1 (Btdin) | und | 1 | 39.9 |  | Proteccion C7
37 | Diferencial 2P-25A-30mA - C7 | Schneider Electric | NTP-IEC 61008-1 (RCCB) | und | 1 | 145 |  | Proteccion diferencial C7
38 | Caja rectangular/octogonal - C7 | Krosch | NTP 370.054 (Fierro Galv.) | und | 5 | 3.5 |  | Accesorios C7
39 | Cable TW THW 2.5 mm2 - C8 | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 31 | 2.5 |  | Bomba de Agua Exterior
40 | Tubo PVC SAP 20 mm - C8 | Pavco Wavin | NTP 399.006 (PVC SAP) | m | 15 | 2.2 |  | Bomba de Agua Exterior
41 | ITM 2P-10A - C8 | Bticino | NTP-IEC 60898-1 (Btdin) | und | 1 | 39.9 |  | Proteccion C8
42 | Diferencial 2P-25A-30mA - C8 | Schneider Electric | NTP-IEC 61008-1 (RCCB) | und | 1 | 145 |  | Proteccion diferencial C8
43 | Caja rectangular/octogonal - C8 | Krosch | NTP 370.054 (Fierro Galv.) | und | 5 | 3.5 |  | Accesorios C8
44 | Cable de tierra TW 10 mm2 (verde/amarillo) | Indeco | NTP-IEC 60228 / NTP 370.252 | m | 46 | 14.5 |  | Puesta a tierra y conexiones equipotenciales
45 | Varilla de puesta a tierra 5/8 x 2.4 m | Jesa | NTP 370.056 (Cobre Puro) | und | 1 | 135 |  | Sistema de puesta a tierra (SPAT)
46 | Cinta de aislar electrica | 3M | ASTM D3000 / Temflex | und | 3 | 7.5 |  | Empalmes y conexiones
Total Materiales:
Mano de Obra (40%):
Subtotal General:
IGV (18%):
TOTAL GENERAL: