## Cuadro de Cargas
CUADRO DE CARGAS - RESIDENCIAL
Estudiante: Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Curso: Instalaciones Eléctricas I ¦ Universidad: UNAP
Circuito | Descripción de Carga | Pot. Instalada (W) | F. Demanda | Máx. Demanda (W) | I. Diseño (A) | Conductor / Alimentador | ITM (A) | ID (mA)
C1 | Alumbrado General (Lámparas LED) | 132 | 1 |  |  | 3 x 1.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 10A | 2P - 25A / 30mA
C2 | Tomacorrientes Generales (TC) | 2520 | 0.7 |  |  | 3 x 2.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 16A | 2P - 25A / 30mA
C3 | Tomacorrientes de Cocina | 1200 | 0.8 |  |  | 3 x 2.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 20A | 2P - 25A / 30mA
C4 | Servicios Lavandería | 360 | 0.8 |  |  | 3 x 2.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 16A | 2P - 25A / 30mA
C5 | Carga Especial (Bomba de Agua) | 750 | 1 |  |  | 3 x 2.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 16A | 2P - 25A / 30mA
TOTAL | DEMANDA CONSOLIDADA |  |  |  |  | Acometida: 2 x 10 mm2 Cu + PE | Gral: 2P-40A | ID: 2P-40A/30mA